校内生活设施配备情况

一、学校食堂

(一)东校区

（二）西校区

二、教师办公室

（一）东校区

（二）西校区

三、师生用水

（一）东校区

（二）西校区

四、学校卫生间

（一）东校区

（二）西校区

五、学校垃圾箱

（一）东校区

（二）西校区

六、师生自行车、轿车停放处

（一）东校区

（二）西校区

# 学校门卫工作制度

为了维护学校正常的工作秩序，根据学校有关制度规定，切实保障师生的合法权益和人身安全，特制定门卫安全保卫制度如下：

一、学生进出大门规定：

- 学生进学校时间：早7：10；

- 学生早、晚进、出校期间，门卫必须站在校门处维持秩序。

- 在校上课学生，中途一律不准私自出校门。

- 学生因故出校门，必须凭有效证明，方能出校。

二、学生家长进校的规定：

- 家长无特殊情况，不得随意进入学校。

- 家长来校联系有关事宜，必须经门卫与有关人员联系，同意后方可进入校园。

三、外来人员来访规定：

- 凡推销人员，一律不得进入校园。

- 凡外来人员来访，门卫要问清事由，及时与有关人员联系，并填好会客单，佩戴访客证。

- 外访人员进入学校，必须遵守学校有关规章制度，保证学校教学有序进行。

- 非上学、返学高峰时段，所有进出人员的门必须关闭。

四、物品进出规定：

  - 学生及员工携带物品出校门，必须出示由学校有关部门开出的出门证，经登记后方可外出。

  - 外单位物品进入校内，必须严格查看送货单，并及时通知有关部门，同意后方可进入。

五、突发事件应急处理办法：

- 凡遇到威胁学校、师生安全的情况，必须及时制止；并及时报告有关部门。

- 凡学校门口有车辆堵塞，影响学校、师生进出的，及各类摊点等情况，请及时与街道有关部门联系。

- 联系电话：  报警：110、火警：119、大宁派出所电话： 56653233、56650418。

# 校园消防安全制度

    - 认真学习和切实落实《中华人民共和国消防法》，学校加强对全体师生的消防安全教育工作。牢固树立消防安全观念。

    - 每个月对全校师生进行消防安全教育，定期定时开展《消防法》学习；对全体师生进行“防火”、“灭火”、“逃生”等专项教育，并进行必要的实练考核。

    - 学校行政办公楼、信息中心、图书馆、教学大楼、师生食堂配备配齐各项消防设备和宣传资料，设置安全疏散通道，有关职能部门每个月定时对学校用电线路、水塔水管、内外消防栓、灭火器等各项消防必备设施进行专项检查及保养维修。

    - 建立完善的安全巡查制度，有关部门每周定时对食堂、教学大楼等易发火的要害部门进行用水用电安全检查；教育学生不把点着的蚊香、蜡烛等放在床沿或靠近窗帘处，不在室内焚烧物品。

    - 建立和设置各个要害部门的安全通道。确保各处走道，楼梯口的畅通，平时不准在楼层通道及安全出口处堆积物品。

    - 学校建立“消防训练演习”制度。联系市公安消防部门每个学期至少开展一次“师生消防演练”并由专业人员进行评价和指导。

    - 平时校园内严禁鸣放烟花爆竹。特殊事情和特别节假日需鸣放烟花爆竹的，应在规定区域内燃放并加强监督管理。

    - 校园内严禁学生吸烟，禁止学生携带打火具及香烟等物品入校；教职工在公共场所（办公室、教室、会议室等）禁止吸烟。

    - 学校与各处室、各年级、各办公室室长签订安全责任状，明确防火安全职责，每年对责任人执行情况进行考核和奖惩。

# 学校消防设施、器材维护管理制度

1、明确消防设施、器材维护管理的责任部门和责任人。

2、确定消防设施、器材登记、检查及维护保养要求、情况记录等要点。

3、消防设施、器材维护管理应符合下列要求：

- 消火栓应有明显标识。

- 室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好。

- 室外消火栓不应埋压、圈占，距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物。

- 展品、专栏、书柜的设置不得影响防火门、室内消火栓、灭火剂喷头等消防设施和器材的正常使用。

- 应确保消防设施和消防电源始终处于正常运行状态，需要维修时，应采取相应的措施，维修完成后，应立即恢复到正常运行状态。

- 按照消防设施、器材维护管理制度和相关标准，建立档案资料，记明配置类型、数量、设置部位、检查维修单位（人员）、更换药剂时间等有关情况，并定期检查、检测，做好记录，存档备查。

# 校舍、场地、设备维护管理制度

后勤保障处应对校舍、场地、设施设备经常进行检查维修养护，保证随时发现问题及时维修。对校舍定期查勘鉴定，发现问题立即向学校及上级主管部门汇报，立即封闭停用，按有关规定进行处理。大、中维修项目由学校提前上报主管部门审批实施。

一、校舍各部按以下要求维修：

- 门、窗保持完整无损，开启灵活，玻璃五金齐全，油漆完好，铝合金窗要保证推拉灵活，玻璃、皮条完好无损。

- 屋面应保持不渗漏，无破损、无杂物，平整完好，排水畅通。卷材屋面每年雨季前检查维修一遍，确保使用。

- 墙体应保持完好、平整、牢固、无裂缝、内墙瓷砖不空鼓、无脱落。外墙不剥落、瓷砖不空鼓、不脱落。内墙、顶棚可三年粉刷一次。

- 地面应保持平整完好，无空鼓、无裂缝。地面砖无空鼓、无破损。

- 落水管应保持完好无缺，铁皮管每年刷漆一次。

- 勒脚、散水坡应保持完好无渗，房屋周围应保持排水畅通。

- 屋面防雷设施，每年雷雨季节前要检查维修一次，并检测导电功能是否达到要求。

- 水、电、暖设施应定期检测维修，严防跑、冒、滴、漏，确保畅通安全。

二、新建校舍功能必须符合标准要求：做到有证勘探，有证设计，按投招标手续，有证施工。由质检站、监理公司、施工单位、学校共同严把质量关、验收关，确保工程合格后交付使用。

三、校舍档案是维护学校权益，查勘维修房屋，合理使用校舍，反映学校建设的重要资料。因此，学校必须建立校舍档案，校舍档案分为产权、基建、管理三大职责。

- 校舍档案的归集整理由分管校长、后勤负责人、档案管理员共同负责。

- 建设工程竣工及房屋、土地权属的变更，必须在两个月之内将一切档案资料整理归档。

- 校舍档案由专职档案人员保管，专柜存入，并切实做好档案的防火、防盗、防虫、防鼠、防霉、防光、防高温工作。

- 档案一般不得外借，如工作需要，借用人需写借条，用后及时归还。不准拆页，确保安全完整。

四、加强设备维护管理

- 设备包括教学、办公、生活，仪器器械、电教设备、图书等。

- 学校的一切设备都应登记建帐，卡、表定期清查，做到帐、表、卡、物相符，确保各类设备的完整。

- 学校设备应当分类保管，加强养护，定期检测，及时维修。

- 教学仪器设备应按有关专业技术要求进行管理，保持良好可用状态。

- 露天体育器械由总务处根据实际情况及时整修油漆，保持完好、牢固。

- 总务处要利用学生休息时间及时维修或更换课桌凳，确保学生使用。

- 办公桌椅要做到随坏随修，保证使用。

- 后勤保障部要坚持一周一查制度，确保各项设备的正常使用。

五、加强领导

校舍设施维护管理是学校管理的重要组成部分。所以学校要切实下大力气抓好这项工作，为此要做好以下具体工作。

- 学校成立以分管校长任组长，有关校产管理和校舍设施维护管理人员组成的领导小组，配齐有关管理人员，明确责任，统一管理好这项工作。

- 及时倾听师生的意见，定期研究，部署管理工作。学期期末、学年末，各检查总结评比一次。做到管理严格，使用方便，有奖有惩。

- 确保维护经费。维护经费是校舍设备延长寿命，确保安全，保持常用常新的根本保障。所以学校领导要广辟资金渠道，多方筹措校舍设施维护经费，用于校舍设施的维护和保养，延长使用寿命。

- 接受上级部门特别是教育局领导的检查监督，促进校产校舍设施的维护管理工作，保证教育教学事业的发展。

# 学校用水用电用气设施设备安全管理制度

- 电源线路、自来水管道、煤气设备在设计时，必须充分考虑发展的需要，施工时要严格按照有关规定进行施工。对陈旧老化、超负荷的电源线路，必须有计划地逐步更换。一时难于更换的，必须在确保安全的条件下，采取特别防护措施，否则，必须暂停使用。

- 电源线路必须安装可靠的保险装置，并正确使用保险丝，确保用电安全。禁止使用铜线和其它非专用金属线当保险丝使用。新建项目必须安装漏电保护装置。

- 所有电路安装、电器操作的人员，都必须经过专业培训，考试合格后，才能上岗。接触电源必须有可靠的绝缘措施，并按规定严格进行检查，防止触电事故的发生。

- 所有用电场所必须执行“人走电关”的规定，人员离开用电场所或电器设备不使用时，要关闭总电源。24小时用电的设备，必须有专人值班，随时掌握用电的安全情况。

- 凡有高电压的场所、电线裸露的地方，水电管理中心应设立醒目的危险警示标志，并采取有效的隔离措施，防止电击事故发生。室外的电源设置，必须定期清理周围的杂草树林，防止引发事故。

- 电器在使用过程中，发生打火、异味、高热、怪声等异常情况时，必须立即停止操作，关闭电源，并及时找电工检查、修理，确认能安全运行时，才能继续使用。

- 安全用电用水用气必须坚持定期和不定期检查制度，总务处组织自查并会同各部门进行抽查，发现隐患及时整改。

- 必须严格遵守安全用电规则，严禁私拉乱接电源，严禁违章违规使用电器，严禁电源线路超负荷使用。对于违规违章用电的情况，全体师生员工都有检举和监督的义务。

# 学校用电管理制度

安全用电、节约用电是学校安全节能工作的重要组成部分，是学校健康持续发展的必要保障，为加强管理，明确要求，规范各类用电行为，特制定本安全节约用电管理制度。

- 学校的安全用电管理由学校专职电工负责，定期检查学校线路，经常与供电部门联系，确保电路畅通。

- 学校安装电器、改造线路必须由正式电工严格按照规程操作，严禁无证人员上岗操作，禁止非电管人员摆弄电插座和日光灯等用电设施，避免因操作失误、技术不熟练造成火灾、触电事故。禁止私拉乱接线路，私增电插座和灯头。

- 学校电工要自觉遵守用电安全制度，不得违章作业，对每条线路的运行情况要随时检查，做到心中有数，不符合要求的线路和设备，要彻底整改，确保用电安全。

- 各班主任、办公室负责人、年级负责人、校级负责人等，要对本班级、本办公室、本学年、校园内的用电设施加强管理，做到人走灯关。凡是使用电器设备的部门要在长时间不用或离校时切断电源（如计算机、饮水机、复印机、印刷机、空调器等）。

- 校内严禁使用电暖器、电热壶、“热得快”、电炊具，避免出现开关跳闸、电线线路短路引起火等事故。

- 各用电部门在使用较大功率用电器（功率大于1KW）时，需向有关人员了解线路承载情况，以免发生意外；严禁线路、开关等超负荷运行、插排超负荷使用。

- 各用电部门如发现漏电、冒烟、打火等现象，要果断采取断电措施，并及时向有关人员汇报，以便及时处理。

- 学校应对师生进行安全用电培训，并教育师生用电安全的重要性，特别是教育学生按规定使用，不可玩弄电器设施。

- 学校电工应每天对全校的线路和电器设备进行巡视检查，并做好记载，发现问题及时处理解决，不定时的检查容易出问题的开关、接头等。对不规范使用电器现象要给予指出并纠正。在修理和安装电器时，必须按安全规范操作。

- 学校应组织有关人员经常对电器、线路进行全面检查，发现问题及时解决，在寒暑假应对全校电器、线路进行全面维护和检修，并作好情况记录。

- 配电室的管理要按照国家有关规定进行，室内物品放置有序，易燃易爆物品不得留置室内，非电管人员禁止入内。

- 如遇有雷雨天，要禁止使用各种电器，以防发生意外。

- 容易引起火灾的危险部位动工需书面申请，说明原因、地点、设备、防火措施，经校长批准后方可施工。

- 教室内的照明、饮水机、电脑等应专人专管，其他人不能随便开启。放学或自习后，应关闭所有用电器电源。

- 各行政办公室、教师办公室、教室、厕所、走廊等场所要充分利用自然光照，或安装节能型照明设施，减少照明设备。走廊楼道等公共场所的照明设备要根据作息时间及时关闭，坚决杜绝“白昼灯”和“长明灯”现象。

- 严禁使用破损，老化的用电器和插座。

# 学校安全检查制度

安全检查制度是学校安全工作事先防范的重要制度。为进一步有效地抓好我校安全工作，特制订如下安全检查制度：

- 学校成立安全检查领导小组。由学校安全工作领导小组组成安全检查领导小组，班主任为本班级的第一责任人，各处室负责人为本处室第一责任人，对安全检查要自成体系，责任要落到具体人头上，对重要部位和贵重物品检查要定时、定人、定位检查。

- 安全检查必须有计划，有步骤地进行，并明确检查内容、重点和方法，促进各项防范措施的落实。电器、电源、用水、库房、电脑房、食品卫生、建筑物等均为检查的重点部位。

- 安全检查要经常性进行。班主任每日对所在班级进行一次全面检查，学校每月一次组织检查组对全校安全工作进行拉网式检查，检查时发现隐患，立即整改，并限期指定专人进行整改，事后落实整改反馈情况。

- 严肃安全检查报告、整改追源制度。对查出的不安全因素要及时报告学校领导，并及时整改。对重大问题不报告的或对已报告问题不处理而造成损失的相关人员，将追究相关责任；造成严重损失的，将对相关人员进行行政处分或刑事处罚。

- 严肃安全检查登记制度。检查中不能走马观花，流于形式或出现漏检现象，对查出的各类隐患，要详细记录，对检查中发现的问题，要提出整改意见，尽最大可能当场落实到具体人头上。记录要有检查负责人签字，有关落实情况检查负责人要进行再复查。

- 建立安全大检查和专项检查制度。学校除了每月一次的安全检查之外，元旦、春节、五一、暑假、国庆、寒假分别进行六次大检查，在重要阶段或特殊时期可随时进行专项或全面的抽查。

# 饮用水管理制度

为确保学校师生饮用水安全，结合学校实际，特制定如下管理制度。

- 严格执行《学校卫生工作条例》规定，学校为师生提供充足的符合卫生标准的饮用水。建立和落实学校卫生管理制度，指定专人负责管理，确保师生饮水卫生安全。

- 学校后勤保障部对学校饮用水以及其他方式的供水负责，专人专管。管理责任人要明确职责，正确掌握管道保养维护、清洗消毒、更换饮水设施等的操作规范和卫生要求，确保供水各环节的卫生安全。

- 及时落实卫生行政部门对学校饮用水提出的整改措施，加强与专业监督机构的沟通，做好检查与记录，共同做好师生饮用水工作。

- 后勤保障部要建立师生饮用水工作管理档案，接受教育、卫生部门对学校饮用水情况巡查、督查。

- 要求学生自备饮水用具，学校不得配置公用饮水用具。

- 教育学生养成不喝生水并节约饮用水的好习惯。

- 每学期清洗1次自来水蓄水池。对1—5层楼面的师生饮水机，调换1次过滤活性碳。每月对师生饮用水进行一次水质检测，每天对饮水机进行清洗、并做好清洗消毒记录。

- 在校内一旦发现生活饮用水水质污染或不明原因水质突然恶化及水源性疾病暴发事件时，学校必须立即采取应急措施，及时报告卫生及教育主管部门。

# 用电、用水、用气的管理制度

- 确保用电、用水、用气的安全。

- 厉行节约水、电、气。

- 用电线路及设备、要经常检查，发现老化线路要及时更换。破旧开关及时更新，防止触电。

- 用气的设备要经常检查和保养，发现设备有问题要及时报告有关部门维修。

- 用电操作要严格、规范。各班设一名专管员负责开关电器，学校组织培训。

- 学校的配电间、配电箱要上锁，并表明安全警句。公共饮水设施、水源等要采取切实可行的安全防患措施：定期检测水质、定期消毒、水井加盖等。

# 食堂管理制度

为加强我校食堂卫生管理工作，防止食物中毒和肠道传染病的发生，保障全校师生健康，依据《中华人民共和国食品卫生法》、学校卫生工作条例》，制定以下管理措施。

一、由校长分管食堂卫生工作，后勤保障部主任具体负责食堂卫生管理工作，卫生老师负责监督检查食堂卫生工作。食堂管理员具体负责食堂日常工作和卫生工作。

二、进货渠道必须正规，符合国家有关卫生标准和规定，每天做好食品质量的验收和验发、食堂卫生检查工作，并做好记录。

三、食堂工作人员必须持有效的健康证，并经培训合格后方可上岗，要做好个人卫生，不留长指甲、不涂指甲油、不戴戒指和手链，上岗前将手洗干净，穿戴干净的工作衣帽和口罩，不吸烟。

四、做好荤、蔬菜、水产品分池清洗工作。食品按正规要求存放，防止交叉感染。

五、做好24—48小时留样及记录工作，留样量为250克。食物必须烧熟煮透，禁止使用隔夜隔餐。

六、盛器必须有明显标记，生熟分开存放，食品容器和工具用后，要及时清洗，盛熟食的容器、勺、学生的汤锅、教师的餐盘都要清洗消毒和蒸气消毒。

七、食品仓库，要有垫板和灭鼠措施，隔墙10公分，堆放整齐。

八、冰箱要保持清洁，注意食品的保质期，做到先进先出，食物按生、熟、半成品分开放置。

九、食堂工作人员如有消化道传染病、化脓性皮肤病及其他有碍食品卫生的疾病的人员 ，要及时调换岗位，不得参加接触直接入口食品的工作。

十、学生中腹泻、体检中检查出有HsAg阳性的，饭盒一律不许放入饭箱内，中午，自己到食堂专窗盛饭。

# 食物中毒预防、控制制度

一、进货渠道必须符合国家有关卫生标准和规定，所进食品必须提供卫生许可证，并有与卫生许可证一致的盖章发票。包装食品必须有厂名、地名、保质期、卫生许可证号。所进食品质量必须进行验收、验发及记录工作，严把食品卫生质量关，坚决杜绝一切不符合卫生标准的食品进入食堂。

二、做好生熟分开工作：生食、半成品、熟食必须分装在有标记的生、半成品、熟容器内，并且一定要分开放置。

三、烧熟煮透：一切食品必须烧熟煮透，油氽的食品温度不要太高，防止外熟内生，菜肴烧好后应先由质量检验员检验合格后方可进熟食间、分饭间。不得制作改刀菜和凉拌菜。

四、工作人员进熟食间、分饭间必须做到“三白”，在熟食间、分饭间不得直接接触所收钞票。

五、加工：购买回来的荤素菜先要剔除不可食部分再认真清洗，蔬菜要经过洗净，在清水中浸泡30分钟后再冲洗的过程。

六、刀、砧：必须做到有生熟分开的两套刀、砧，并在切熟食时对熟食所用刀砧彻底洗净消毒后再使用。

七、抹布：熟食间、分饭间、洗碗、擦桌的抹布必须用不同的颜色区分，不得混淆使用。洗碗、擦桌的抹布每周消毒1—2次。

八、消毒：

- 熟食间、分饭间必须在操作前、后用消毒水消毒擦拭供餐台，工作人员在操作前必须用消毒水洗手。

- 盛熟食的容器、勺、学生使用的汤锅勺、教师的餐具都必须经过清洗→冲洗→消毒→冲洗→蒸气消毒的五步过程。消毒后的容器必须存放在熟食间内。

九、贮存：食品应尽量做到少进或当日进货，冷藏食品时间不宜过长。做到先进先吃，进冰箱的食物吃前必须再烧透。对于海产品应先洗干净后再冷藏。

十、冰箱：要有生、半成品、熟食标记，每天应清洗干净，每周应大清洗一次。

十一、清洗荤、素菜的水池要有荤、素标记；海产品要专门固定容器清洗，凡在洗、切海产品中使用过的容器、刀砧、抹布都应消毒，以便杀死副溶血弧菌。

十二、食堂工作人员不得戴戒指，不得留指甲，工作衣帽、口罩清洁。进卫生间必须脱下工作衣帽等，完毕后必须洗手，以免受污染而引起交叉感染。

十三、食堂工作人员如有消化道传染病、化脓性皮肤病及其他有碍食品卫生的疾病的人员 ，要及时调换岗位，不得参加接触直接入口食品的工作。

十四、如学生或教工中有疑似或有肠道传染病的要进行隔离，并消毒。

十五、食堂工作人员要具备食品卫生及安全意识，防止人为的投毒事件发生。

十六、学生使用的饭箱每天应清洗，每周应清洗消毒一次。

十七、食堂仓库要按要求正规存放食品。调料品注意保质期并做好保管工作。

十八、做好灭蝇、灭鼠、灭蟑螂、灭蚊工作。

十九、食物中毒的控制：一旦有食物中毒发生，必须及时报告校领导和区卫生行政部门，并保留造成食物中毒或可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场，并积极配合卫生行政部门做好食物中毒事故的调查处理。

# 门卫安全保卫制度

为了维护学校正常的工作秩序，根据学校有关制度规定，切实保障师生的合法权益和人身安全，特制定门卫安全保卫制度如下：

一、门卫当班

- 准时接班、正常履行交班手续。

- 当班期间不喝酒、不睡觉、不搞娱乐活动。

- 按要求对学校各部门进行不间断巡查，尤其加强对重要部位的巡查，并记录在案。

- 发现情况及时处理，遇特殊情况立即报“110”，并及时通知有关领导，并配合公安机关排除险情。

- 做好当班记录，包括发生情况的时间、地点、内容及处理结果。

二、学生进出大门：

- 学生进学校时间：早7：30。

- 学生早、晚进、出校期间，门卫必须站在校门处维持秩序。

- 在校上课学生，中途一律不准私自出校门。

- 学生因故出校门，必须凭有效证明，方能出校。

三、学生家长进校：

- 家长无特殊情况，不得随意进入学校。

- 家长来校联系有关事宜，必须出示家校联系证，并经门卫与有关人员联系，登记后方可进入校园。

四、外来人员来访：

- 凡推销人员，一律不得进入校园。

- 凡外来人员来访，门卫要问清事由，及时与有关人员联系，并填好会客单。

- 外访人员进入学校，必须遵守学校有关规章制度，保证学校教学有序进行。

五、物品进出规定：

- 学生及员工携带物品出校门，必须出示由学校有关部门开出的出门证，经登记后方可外出。

- 外单位物品进入校内，必须严格查看送货单，并及时通知有关部门，同意后方可进入。

六、突发事件应急处理：

- 凡遇到威胁学校、师生安全的情况，必须及时制止；并及时报告有关部门。

- 凡学校门口有车辆堵塞，影响学校、师生进出的，及各类摊点等情况，请及时与街道有关部门联系。

- 联系电话：  报  警：110、火 警：119、城管监督：56639405 文化监督：56728757  市容监督：63175935

# 房屋维修维护制度

为加强对房屋的维修维护，保障房屋的使用安全和使用功能，提高房屋的完好率，充分发挥房屋的使用价值，确保教育教学的正常进行，制订本制度。

一、房屋维修的范围：

  - 房屋维修，是指对已建成的房屋经过一定年限使用后需要进行的大修、中修、小修。

  - 房屋维护,是指房屋及其水、电、卫、气等设施设备的常规检修与维护。

二、房屋维修责任的划分：

  - 保修期内的房屋维修，由建设单位负责。

  - 凡属使用不当或人为因素造成房屋损坏的，由学校负责。

  - 保修期满后的房屋小型维修：由学校负责。

  - 房屋大、中型维修：由总务处报教育局基建站。

三、房屋维修的施工管理

  - 房屋维修工程的分类。根据房屋的损坏程度并按房屋维修的性质，可以分为小修、中修、大修三类。

- 小修工程（零星修理工程或养护工程）。指及时修复小损小坏。这类工程项目简单、零星分散、量大面广、时间要求紧迫，一般可以根据掌握的情况就及时组织维修。小修工程虽小，但关系到教育教学的使用便利，因此必须及时修理，力争做到水、电、卫、气零星修理不过夜，零星修理一般24小时内有结果。

- 中修工程。指房屋少量部件已损坏或已不符合建筑结构的要求，需要进行局部维修，在维修中只牵动或拆换少量主体构件，而保持原房屋规模和结构的工程。这类工程的特点是：工地较为集中，项目较少，工程量较多，带有周期性。如屋面的局部面层重做，整幢楼门窗整修等工程。

- 大修工程。指房屋主体结构大部分严重损坏，无倒塌或局部倒塌危险的房屋；公用生活设备（包括上、下水，等）必须进行拆换、改装、新装的工程。这类工程一般需要牵涉和拆换部分主体构件，但不需全部拆除，此外工程的地点集中，项目齐全，具有整体性。大修工程还常常和房屋的抗震加固、局部改善房屋居住使用条件相结合。大修工程往往适用于严重损坏的房屋。房屋大修后应达到基本完好或完好标准的要求。

  - 维修工程的施工管理。

- 编制维修计划。总务处每年应根据对学校房屋的查勘鉴定结果，编制维修计划与维修施工计划。

- 维修施工计划，具体内容应包括：施工项目、施工方案和施工用资金。

- 落实施工队伍。小修任务由总务处负责组织实施。中修、大修工程要由专业的施工队伍施工，学校则作为甲方对施工队伍进行管理。

- 维修施工队伍的选择，由教育局基建站负责组织施工队伍。

- 施工过程的管理。总务处负责施工过程的管理工作，应按合同对施工中的进度、质量进行严格的控制，以确保维修工程按合同中规完的工期、质量标准及合同造价完成。在施工中，应严格把握住原料质量、施工质量、关键工序的施工时间以及进度款等关键控制因素，从而确保维修工程达到较为满意的施工效果。

四、房屋修缮标准

  - 主体工程。主要指屋架、梁、柱、墙、楼面、基础等主要承重构部件的维修，要求牢固、安全、不留隐患。

  - 门窗及装修工程。门窗应开关灵活，不松动，不透风；木装修应牢固、平整、美观，接缝严密。

  - 楼地面工程。楼地面工程的维修应牢固、安全、平整、拼缝严密不闪动，不空鼓、不开裂，地坪无倒泛水现象。

  - 屋面工程。屋面必须确不渗漏，排水畅通。

  - 抹灰工程。抹灰应接缝平整，不开列，不起壳，不起泡，不松动，不剥落。

  - 油漆粉饰工程。要求不起壳，不剥落，色泽均匀，尽可能与原色保持一致。

  - 水、电、卫、等设备工程。应保持完好，保证运行安全，正常使用；要定期检查，严格按照有关规定定期保养；水箱要定期清洗。

  - 金属构件。应保持牢固、安全、不锈蚀，损坏严重的应更换，无保留价值的应拆除。

  - 其他工作。对学校落内道路、沟渠下水道、窨井损坏或堵塞的，应修复或疏通。

五、房屋的日常维护

屋面补漏、修补屋面，门窗的整修，玻璃的更换，油漆的粉刷，水、电、卫、气等设备的故障排除及零部件的修换，下水道的疏通，修补明沟、散水、落水，房屋检查发现的危险构件的临时加固、维修维护等。

六、房屋维修维护管理人员岗位职责

  - 参加房屋建筑管理的验收和交接工作，负责房屋竣工验收资料的系统交接和收集整理工作。

  - 负责制定及组织实施房屋及公用设备设施的大中小维修计划，现场监督管理，竣工验收工作。

  - 负责水电及机电设备、消防设施及防盗设施的检查检修工作，参与重大项目维修施工，把好维修质量关。

  - 组织开展对房屋及各类设施设备的日常维护，最大限度地延长物业使用寿命。

  - 做好房屋维修维护施工的安全管理工作，确保安全生产。

# 消防、技防管理制度

为加强我校的消防、技防安全管理，消灭各种安全隐患，维护校园安全稳定：

一、消防

  - 保障疏散通道、安全出口畅通。

  - 实行每日防火巡查，及时消除火灾隐患。

  - 定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。

  - 针对各室各场地的特点对学生进行消防安全教育。

  - 按消防部门有关规定配齐消防器材，并定期检查、更新。

  - 对易燃、易爆、放射、剧毒药品要严格按照公安、消防、卫生等有关部门的要求进行管理，防止意外事故的发生。

  - 严禁师生携带烟花、爆竹等易燃、易爆物品进校。

  - 定期检测电线，防止火灾。

  - 学校实验室要建立健全安全操作规程和实验室安全管理制度。

  - 加强消防安全教育。提高全体师生消防意识，做到教职工人人能操作使用灭火器。

二、技防

  - 各防盗报警器主机有门卫（保安）进行保管。

  - 每年的寒暑假及节假日前，要对全校的技防设施进行全面的检查和调试，发现问题要及时解决和整改。

  - 不定期的走访和检查各技术防范部位，及时了解技防的性能，发现问题及时整改。

  - 经常与提供技防设施的厂家取得联系，针对技防设施在使用中出现的问题进行咨询和维修，确保技防设施的正常运行。

  - 门卫（保安）值班人员要严格遵守值班制度，正确使用、爱护和珍惜技防设施，并做好记录。

  - 如遇报警，门卫（保安）值班人员要立即带领校卫队员赶到报警现场，及时妥善处理。

  - 对有意损坏技防设施的人员，将对其进行必要的处罚。

三、红外线报警探头及主机

  - 学校总务部门必须保证红外线报警装置正常发挥其特殊功能。

  - 红外线报警探头工作时间的设定必须有专人负责，调试以后的工作时间必须通知门卫及夜间值班人员。

  - 门卫、夜间值班人员必须熟悉红外线探头的部位，必须学会红外线报警主机的操作技能。

  - 除保卫部门、门卫、夜间值班人员外，任何人不得操作红外线报警探头及主机。

  - 门卫、夜间值班人员在报警探险头设定的工作时间以外，可以用主机开关将其关掉，但设定工作时间一开始，应及时开启，不得有误，并做好设防和撤防的记录。

  - 有关人员应经常检查红外线报警探险头及主机的工作情况，发现问题及时解决。

  - 上述制度望有关人员严格执行，由此失职，造成后果，将追究责任。

# 绿化养护管理制度

为进一步优化育人环境，加强校园美化、绿化工作，提高校园的环境质量，特制订我校校园绿化与养护管理制度。

- 学校建立美化、绿化领导小组，负责校园绿化环保规划制定，绿化管理养护经费预算、决算和审批，重大绿化项目方案的设计审查、补充修改、管理考核、绿化宣传教育、处罚等工作。

- 学校校园的绿化要按照统一的规划和布局设计，不得随意变更，花卉树木确需变更的需经领导小组研究批准。

- 校园内的树木、花卉任何人不得随便砍伐和损坏，砍伐或者增植新的花卉树木都必须经过领导小组批准，损坏花卉树木的必须按照有关规定重新补栽并赔偿相应的经济损失。

- 绿化职能部门：后勤保障部负责具体实施工作。

养护管理要求

- 花草、树木要定期修剪，科学养护，做到花草繁茂，树木旺盛。

- 花草树木要及时浇水，合理施肥，根据病虫害发生情况，适时喷洒农药、防虫、治虫，病害危害程度控制在家5%以下，无药害发生。确保成活率和生长茂盛。

- 草坪要生长旺盛，平整、无杂草，无裸露地面，无叶片枯黄。

- 绿地内保持无杂草，无污物，无垃圾，水面无漂浮物，严禁乱写乱画和乱丢杂物。

- 花卉、苗木要无死枝、枯枝，无人为损害花草树木现象。

- 各种花草树木要明确其科属和生长习性，以便科学管理。

- 每周清理一次绿化植物中的垃圾等杂物。

- 每学期提交校园植物生成情况报告和需要更新、更换、淘汰植物以及引进新品种的建议方案。

- 凡遇雷暴雨和台风等特殊情况，要事前做好重大树木的安全加固工作，以免安全事故的发生，确保校园师生的安全。

- 配合有关部门做好师生绿化植物的知识普及宣传教育工作。

- 配合学校有关部门做好重大活动的绿化美化的布展、接待工作。

# 保洁工作管理制度

学校卫生工作是学校精神文明建设的重要组成部分，为了美化校园、净化环境、营造一个良好的工作学习环境，拟订以下管理制度。

  - 保洁员须具备爱岗敬业，认真负责的态度，吃苦耐劳的精神，遵纪守法，做好工作，按时上下班，有事请假。

  - 认真负责对校园的清扫、保洁，特别是学校外环境、各楼层、各卫生间等公共区域每天必须循环清扫、保洁，保障校园环境的整体卫生、整洁。

  - 负责对垃圾箱的管理，确保垃圾收集处置设施正常、规范、安全使用。

  - 保管好、用好、爱护好所配备的各种卫生洁具和用具。

  - 对在工作当中捡到的财物应及时上交给上级领导，不得占为己有；也不得将在清扫工作中捡到的废纸、饮料瓶等带出校外。如有违反者，对其进行警告，对于屡犯者对其解除劳动关系。

  - 对全校师生乱倒乱放垃圾现象必须进行及时制止，对自己不能解决的问题及时向上级领导汇报。