上海市风华初级

技防设施管理制度

为了确保学校各技术防范设施的完好运行，维护校园的治安秩序的稳定，特制定如下规定：

1、各防盗报警器主机有门卫（保安）进行保管；
     2、每年的寒暑假及节假日前，要对全校的技防设施进行全面的检查和调试，发现问题要及时解决和整改；

3、不定期的走访和检查各技术防范部位，及时了解技防的性能，发现问题及时整改；

4、经常与提供技防设施的厂家取得联系，针对技防设施在使用中出现的问题进行咨询和维修，确保技防设施的正常运行；

5、门卫（保安）值班人员要严格遵守值班制度，准时到岗开机，正确使用，爱护和珍惜技防设施，并做好记录。

6、如遇报警，门卫（保安）值班人员要立即带领校卫队员赶到报警现场，及时妥善处理；

7、对有意损坏技防设施的人员，将对其进行必要的处罚。

上海市风华初级中学

2016年9月

风华初级中学技防设备管理情况

后勤保障部严格按照上海市地方标新《重点单位重要部位安全技术防范系统要求第6部分：学校、幼儿园》，落实强制性标准技防设施建设要求。本年度，学校为了进一步加强技防建设，在校园内安装了“校安工程”技防设备。后勤保障部保安人员及时加强自身学习，到目前为止都已熟练掌握“校安工程”的监控使用。同时为了进一步提高监控操作技能，配合安全文明校园的创建，对学校保安人员使用技能设备进行不间断的技能测验。同时后勤保障部对学校技防设备进行定期检查、更新，维护，保证技防设施24小时有效运转。

后勤保障部对学校的校舍、各运动场地、器材设施等进行定期检查，维护、并作好相关的检查维护记录。

后勤保障部严格执行校内安全检查制度。在每月一次的保安例会上，后勤保障部综合各方面的特点，认真做好各项防患工作，并加强对消防器材的配务，管理，日常维护，设立明显的消防安全标志，时刻保证疏散通道、安全出口及消防车通道等应急通道的畅通无阻。同时不断加强保安人员校园巡逻工作，发现问题及时汇报。

上海市风华初级中学

2016年9月

学校消防设施、器材维护管理制度

1、明确消防设施、器材维护管理的责任部门和责任人。
2、确定消防设施、器材登记、检查及维护保养要求、情况记录等要点。
3、消防设施、器材维护管理应符合下列要求：
    (1) 消火栓应有明显标识；
    (2)室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好；
    (3)室外消火栓不应埋压、圈占，距室外消火栓、水泵接合器2.0m范围内不得设置影响其正常使用的障碍物；
    (4)展品、专栏、书柜的设置不得影响防火门、室内消火栓、灭火剂喷头等消防设施和器材的正常使用；
    (5)应确保消防设施和消防电源始终处于正常运行状态，需要维修时，应采取相应的措施，维修完成后，应立即恢复到正常运行状态；
    (6)按照消防设施、器材维护管理制度和相关标准，建立档案资料，记明配置类型、数量、设置部位、检查维修单位（人员）、更换药剂时间等有关情况，并定期检查、检测，做好记录，存档备查。

消防设施设备检查、维护情况记录表

被检查部门（场所）名称检查人员：　　检查时间：　　年　　月　　日

| 用火、用电有无违章情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 安全出口、疏散通道、应急照明情况 |  |  |
| 消防设施运行、消火栓状况以及灭火器配置情况 |  |  |
| 消防安全标志的设置情况和完好、有效情况 |  |  |
| 控制室值班情况和设施运行、记录情况 |  |  |
| 责令立即 改正情况 |  |  |
| 其它消防 安全情况 |  |  |
| 备 注 |  |  |

校园消防监督检查记录表

| 被检查单位 |  | 检查时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查情况 |
| 1 | 消防安全制度、操作规程 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 2 | 确定消防安全责任人 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 3 | 消防工作预案 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 4 | 建立防火档案 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 5 | 对师生经常消防安全教育 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 6 | 内部定期防火检查 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 7 | 整改火灾隐患 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 8 | 疏散通道、安全出口管理 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 9 | 楼梯、防火门、疏散标志 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 10 | 消防水箱、消防水池、 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 11 | 室外消防水栓、室内消防水栓 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 12 | 泡沫灭火系统 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 13 | 火灾自动报警系统 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 14 | 应急照明 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 15 | 防静电部位 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 16 | 实验室、厨房通风口 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 17 | 实验室、厨房防爆电气 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 18 | 防雷部位 | 有（ ） 无（ ） 不全（ ） |
| 19 | 其他情况记录： |