信息技术中心规章制度

目　　　录

一、规章制度：

1、计算机机房安全制度

2、网络安全制度

3、学校网站信息发布审核制度

4、网络安全应急预案

5、网站用户管理制度

6、学生机房使用规则

7、网络中心管理制度

8、教学信息化设备故障解决应急方案

9、小电教员辅助管理机制

10、电子屏内容发布机制

11、多媒体制作工作流程

12、上海市风华初级中学笔记本电脑借用管理办法（试行）

13、上海市风华初级中学平板电脑借用管理办法（试行）

14、上海市风华初级中学单反相机借用管理办法（试行）

15、上海市风华初级中学网络安全管理情况

16、上海市风华初级中学信息系统应急预案

17、上海市风华初级中学网络与信息安全事件专项应急预案文件

具体内容

计算机机房安全制度

(一)防盗

1、计算机机房由机房管理员专门负责，钥匙为管理员一人所有。准时开关机房，共同做好防火、防盗、防潮、防尘、防磁、防泄密工作；

2、开门时，应检查门窗是否有异常情况，及时排除安全隐患。机房管理人员在离开机房时，应检查电源是否关闭、门窗是否锁好、有无安全隐患；

3、保管好机房内所有设备、资料、软盘、光盘和书面文件，机房内的所有设备和文件资料应由专人负责并登记造册；

4、非本机房工作人员未经同意不得进出机房，上机人员不得使用与上机无关的设备。

（二）防火

1、由于计算机的外部电源采用的是220V的市电。如果出现电源故障可能会引发火灾。因此，在每次开机前，应首先检查与电源相关的各个部件，然后再开机。离开机房时应牢记关闭电源。

2、定期检查机房电源、设备，对有故障的设备不得加电运行；

3、任何人不得将易燃、易爆、易碎、易污染和强磁物品、有毒物品带入机房，维修动力电源要请电工进行，维修设备，必须使用的有机溶液不得在机房存放，维修设备要及时切断电源，及时排除各种火灾隐患；

4、严禁在机房内吸烟，严禁携带火种进入机房；

5、机房内配备消防设备，并定期检查防火设备的有效性；

6、全体工作人员属性室内电气设备安全使用常识，遵守安全制度，安全第一的思想；

7、全体人员要做到了解火灾的危险性，了解预防火灾的措施，了解火灾的扑救方法，学会使用消防器材，会处理火灾事故，会报火警。

（三）防止计算机病毒的传播

1、加强对计算机病毒的预防和查杀。采用人工预防、软件预防、硬件预防和管理预防相结合。机房管理人员应定期对计算机进行病毒检查，若发现病毒，应及时予以清除；

2、对辅导教师和学生加强教育，不准使用来历不明的软件和非正版软件，不用未经检查的软盘、光盘、优盘；

3、注意网络安全，防止病毒入侵，做好数据备份和数据安全工作。

（四）预防计算机及其配套设备人为故障

1、工作人员应熟悉机器正常运转时的电流、电压值，出现异常现象应立即关机，在故障为查明之前不要随意启动设备；

2、学生不准随意移动计算机设备和打开机箱。机房管理员和辅导教师在维护计算机的过程中，应严格按照操作规程进行各种操作；

3、建立上机登记和故障维修记录。

网络安全制度

校园网是学校重要的基础设施之一，为全体师生提供先进、可靠、安全的计算机网络环境，支持学校的教学、科研、管理工作。为了充分发挥校园网的作用，特制订本条例，希望广大师生共同遵守。

1、使用校园网必须遵守国家有关法律、法规，必须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家保密局《计算机信息系统国际互联网保密管理规定》。

2、学校各部门要加强对校园网新闻传播和信息内容的安全管理，对上网信息要进行审查，严格把关，落实防范措施。

3、校园网使用者必须接受学校依法进行监督检查和采取的必要措施。

4、学生上网必须有老师的具体指导，教师要引导学生正确、安全、健康地使用网络进行查阅资料、收集资料、利用资料等教育教学活动。

5、为了使学校的网络畅通无阻，发挥网络的积极作用，具有下列行为之一，对网络使用者的任何部门、任何人，一旦发现，经教育仍不改正者，将对该使用者取消上网资格或切断网络等相关措施。

（1）查阅、复制或传播下列信息的：

A、煽动分裂国家、破坏国家统一和民族团结、推翻社会主义制度；

B、煽动抗拒、破坏宪法和国家法律、行政法规的实施；

C、捏造或者歪曲事实，故意散布谣言，扰乱社会秩序；

D、公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人；

E、宣扬封建迷信、淫秽、色情、暴力、凶杀、恐怖等；

F、破坏、盗用计算机网络中的信息资源和危害计算机网络安全活动；

G、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。

（2）访问国家命令禁止的非法网站、国内外的反动、迷信、暴力、色情等不健康的网站。

（3）下载游戏等与教育教学无关的内容、下载并传播一些迷信、暴力、色情等不健康的内容。

6、 接受并配合公安机关的安全监督、检查和指导。

学校网站、微信公众号等信息发布审核制度

1、学校网站、微信公众号等发布的网络信息必须符合国家法律和法规，不得含有下列内容：

（1）违反宪法所确定的基本原则；

（2）危害国家安全，泄露国家秘密，煽动颠覆国家政权，破坏国家统一；

（3）损害国家的荣誉和利益；

（4）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结；

（5）破坏国家宗教政策，宣扬邪教，宣扬封建迷信；

（6）散布谣言，编造和传播假新闻，扰乱社会秩序，破坏社会稳定；

（7）散布淫秽、色情、赌博、暴力、恐怖或者教唆犯罪；

（8）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益；

（9）法律、法规禁止的其他内容。

2、学校网站建设必须严格遵守《“校园网站”建设标准（试行）》。网站发布前必须提交工业和信息化部（ICP备案）和公安局备案，并经过上级主管部门审核同意后才能发布。

3、对拟发布的网络信息必须进行认真检查，不得有危害国家安全、泄露国家秘密，侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益的内容出现；

4、学校各部门必须对发布在各级教育网站上的信息负责，不得有违反第一条规定的内容出现。

5、学校网站、微信公众号等发布的各类信息是转载于其他媒体的，必须注明出处。

6、学校网站、微信公众号等上发布的网络信息，必须由学校信息技术中心指定专人负责，对每条拟发布的信息都要经过认真审核，并经部门领导批准后，根据分级发布和分级负责原则，对照有关规定审定后发布，同时做好备案登记。

7、所有发布的网络信息，其发布时间、IP地址、发布人员等网络记录必须保存90天以上，并在国家有关机关依法查询时予以提供。

网络安全应急预案

一、编制目的

提高处置突发事件的能力，促进互联网应急通信指挥调度工作迅速、高效、有序地进行，满足突发情况下互联网通信保障应急和通信恢复工作的需要，维护公共利益和社会秩序，为全面建设小康社会创造安全稳定的环境。

二、编制依据

依据《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国电信条例》、《中华人民共和国无线电管理条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《国家通信保障应急预案》等。

三、适用范围

本预案适用于上海市风华初级中学，下述可能发生或已经发生的互联网重大安全事件。

1、攻击类事件：指互联网网络系统因计算机病毒感染、非法入侵等导致数据丢失、业务中断、系统宕机、网络瘫痪等情况。

2、出现有害信息内容：

（1）攻击党和国家领导人；

（2）煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规实施；

（3）煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度；

（4）煽动分裂国家、破坏国家统一；

（5）捏造或歪曲事实，散布谣言，恶意攻击党委、政府领导同志，严重扰乱社会政治、经济秩序；

（6）宣传邪教、色情、暴力、凶杀，教唆犯罪；

（7）歪曲报道我县重大政治、经济、文化事件；

（8）其他严重危害国家安全和社会治安秩序的信息。

3、出现严重违法犯罪活动：

（1）利用互联网、校园网大规模进行煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度、破坏国家统一，煽动民族仇恨，破坏民族团结活动。

（2）利用互联网、校园网组党结社，进行反动勾联、邪教活动。

（3）利用网络技术进行大规模破坏社会稳定，扰乱金融秩序的活动。

（4）利用互联网、校园网大规模制作、传播计算机病毒，非法入侵，致使计算机系统及通信网络遭受重大损失的活动。

按照互联网网络安全事件的性质、严重程度、可控性和影响范围，将其分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

1、特别重大互联网网络安全事件（Ⅰ级）。指扩散性很强，造成区教育系统的重要信息系统大面积瘫痪，影响社会稳定，衍生其他重大安全事件。

2、重大互联网网络安全事件（Ⅱ级）。指扩散性强，涉及教育系统的重要信息系统。

3、较大互联网网络安全事件（Ⅲ级）。指基本无扩散性，发生在本校。

4、一般互联网网络安全事件（Ⅳ级）。指无扩散性，发生在本校。

四、组织机构

成立学校的组织机构，组长由校长担任，成员由学校的相关责任人、业务骨干组成，设立学校网络安全应急技术小组和信息安全监看小组，从而优质、高效地确保学校的网络畅通、信息安全。

五、职责与任务

（一）网络安全小组负责组织和开展学校网络的信息监控和巡查，删除、过滤有害信息，采取技术措施封堵有害信息的传播途径，控制有害信息在校园网扩散。

（二）接入互联网时，主动与有关部门做好网络与信息安全的衔接工作，做到权责明确，应急处置渠道畅通。根据师生使用公共网络的实际情况，制定切实可行的安全防范措施，防止有害信息通过公共网络在校内扩散。

（三）播放远程教育节目时，进一步加强对接收节目信号监测，确保教育电视节目接收、下载、录制、播放的安全。

六、应急处置基本程序及处置方法

1、应急处置基本程序

学校网络安全小组发现学校网络安全事件后，应立即采取删除、过滤等技术手段及时处置有害信息的传播扩散，保存相关技术数据和资料，及时向区教育局信息安全联系人报告。

静安区教育系统网络安全小组在发现或接到案情报告后，应协助学校处置有害信息的传播扩散，保存相关技术数据和资料，及时向市、区相关单位报告。必要时，可按公安等业务主管部门统一要求关闭相关网站或栏目。

2、应急处置方法

遇到网络安全事件为较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）级别的，由学校负责处理，并上报区教育局信息安全联系人。

遇到网络安全事件为重大（Ⅱ级）级别的，学校及时上报区教育局信息安全联系人，区教育系统网络安全小组协助学校处理问题，及时向区公安局上报，必要时关闭相关网站或栏目。

遇到网络安全事件为重大（Ⅰ级）级别的，区教育系统网络安全小组应立即关闭相关网站，及时向市教委、区公安局等相关单位上报，协助公安局等相关单位处理问题。

七、应急处置工作要求和责任

1、在接到案情报告或通知后，应立即行动，及时采取处置措施。

2、在处置工作中，参加处置的工作人员必须忠于职守，认真履行职责，严格执法。

3、严格报告制度，及时上报情况。

应急处置过程，要求严格工作责任制，对工作不落实、行动迟缓、措施不力以及清查处理后，网站上仍有相关有害信息出现的，要追究学校相关人员的责任。

网站用户管理制度

为确保学校网站运行合法、正常、安全地运行，为了鉴别用户身份、保护用户利益，更好地为网站用户服务，特制订本网站用户管理制度。

一、用户应保管好自己的帐号和密码安全，并将对因此产生的后果负全部责任。另外，每个用户都要对其帐户中的所有活动和事件负全责。用户可随时改变密码，用户如发现任何非法使用用户帐号或安全漏洞的情况，应立即通知网站管理员，并由校信息中心酌情处理。

二、用户单独承担传输内容的责任。用户必须遵循：

1、发布的信息必须符合中国有关法规。

2、不干扰或混乱网络服务。

3、不得利用本站危害国家安全、泄露国家秘密，不得侵犯国家、社会、集体和公民的合法权益。

4、不得捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的。

5、不得宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖，教唆犯罪。

6、不得公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，或者进行其他恶意攻击。

7、不得损害国家机关信誉。

8、不得进行商业广告行为。

学生机房使用规则

一、 学生机房是师生进行信息技术教学的场所，应设有电教专（兼）职人员进行管理，以保障电脑设备处于良好状态，并做好防雷、防火、防盗、防潮工作。严禁将学生机房中教学设备移作它用。

二、学生不准带食物、饮料进入本室，不准乱丢纸屑、杂物，进入机房，严禁在室内吸烟。

三、学生按编号就坐，保持室内安静，严禁喧哗、走动、打闹。开机时，在“使用登记册”上记录好开机运行情况。

四、上课时学生应专心听讲，勤于操作，不做与课题无关的事；教师应讲清本节课题及操作方法，避免不必要的设备损坏，期间应不断巡视，辅导学生操作，不得随意离开机房。下课时，让学生自觉在“使用登记册”上记录好使用情况，在老师的组织下清洁教室，并将桌、凳摆放整齐。

五、学生开机、并机等操作都必须严格遵守操作规程；电脑使用过程中，严禁随意更改配置或删除重要文件等破坏性操作，未经老师同意不得随意使用软盘；注意用电安全，使用中发现问题，应及时切断电源，报告老师处理。

六、课结束后，任课教师应将所有设备关断电源，拔下电源插头，关闭电源总闸，做好设备使用状况总册登记，并移交给机房管理人员。

网络中心管理制度

一、服务器管理

1、本制度适用于学校网络中心机房的所有专用网络服务器、非专用服务器和提供网络服务的设备。（专用网络服务器指专门用来通过网络提供服务、使用固定 IP 地址，除管理目的以外没有用户日常操作使用其本机的计算机类设备；非专用服务器指静态获取 IP 地址，日常有用户将其当作普通客户计算机使用，但是在该机器上持续或偶尔提供某种可通过网络访问服务的计算机类设备。）

2、信息中心提供服务器的内容应符合国家和各级地方法律法规以及区教育局信息中心的有关规章制度，网络管理员应在制度和技术上对服务内容负责。

3、由于安全原因，不提倡使用基于 Microsoft 桌面操作系统的文件和打印机共享服务，如使用必须采用密码、隐藏共享名等手段加以保护，并在使用结束后立即停止共享。数据库服务器提倡使用不可路由的私有地址（ RFC1918 ）与前台服务器通信。

4、服务器备案：备案时对于专用服务器须提供固定 IP 地址、协议类型（ TCP/UDP ）、服务器端端口号、服务描述、负责人姓名、职务、身份证号和电话。对于非专用服务器由于一般没有固定 IP 地址，须提供所在网段、 MAC 地址、提供服务的时段和上述其他信息。使用非 IP 协议的服务参考 IP 协议的备案项目。

5、对于外部服务，原则上不允许提供匿名可上载的 FTP 服务和电子邮件服务。对于需要打开防火墙的服务，须经主管领导批准后方可提供。

6、任何网络服务的设立者或负责人需要承担管理该服务的义务，经常检查其内容以保证其符合法律规章的要求。

7、服务器的管理者有责任妥善配置服务器，在保障应用的前提下，尽量减少意外运行的无用的服务。在可能的情况下，尽量减小带宽占用，不以广播的方式发送信息，预防计算机病毒的感染，预防非法使用者的入侵。

8、需要在学校网站上建立连接的，应向主管领导申请，经批准后方可建立连接。

9、信息中心应不定期检查各种服务器及其运行情况，服务器的管理者须按照中心的要求进行必要的修正。紧急情况下信息中心应立即采取强制措施。

紧急情况包括但不限于：

（1）服务内容严重违反有关法律规章的规定

（2）服务器感染计算机病毒并向其他机器传染

（3）服务器被攻击者控制向其他机器发起攻击行为或者服务器配置不恰当导致其严重影响网上其他机器的使用等情况。

强制措施包括但不限于临时中断该服务器所在的交换机端口的连接。

10、由于服务提供的内容违法违纪或引发各种纠纷，由服务提供者负责，或因提供服务时的服务协议的限定由使用该服务并引起问题的使用者负责，使用者责任无法界定时由服务提供者承担全部法律和经济责任。

11、若网络故障发生在中心机房内并且相关设备有备件的情况下，信息中心有责任尽快排除故障，恢复网络正常连通。若故障发生在中心外，中心有责任及时与相关 ISP 联系，要求其尽快排除故障，恢复网络连通。

二、网络交换设备管理

1、设备的选型与购置实行统分结合，坚持实用可靠、性能稳定、价格合理、服务优良的原则。

2、设备购置必须与供应厂商签订合同，列明品牌、型号、维修等服务事项。

3、加强设备的正确使用、维护保养及维修管理。启动设备前，必须认真检查各种设备的状态，确认正常方可开机。关闭系统时，按规定程序操作。严禁在通电情况下拆卸、移动、擦拭设备，严禁带电插拨电缆线。应定期对设备内部进行清扫。长期不使用设备应定期开机检测。

4、网络设备发生故障时，操作人员应立即报告，由网络管理员及时诊断处理，并建立故障应急处理方案。

5、加强设备管理情况检查。应落实专人负责设备检查维护，并作好网络设备的运行情况的记录。

6、对网络硬件设备的增加、调换、更新等，必须作好详细的记录

三、环境、设备定期维护

1、网络中心机房内部卫生应定期进行清理，每季度应彻底清理一次。

2、如条件允许，网络中心机房应配备专用工作服，并经常清洗。

3、每季度对服务器等设备进行内部除尘。

4、每月检查一次门、窗的密封性，发现问题及时解决。

5、每年对环境卫生工作进行一次年终检查评估，找出问题，制定解决措施。

6、定时彻底清扫中心机房内部和周围环境卫生。

7、定期检查清洗空调系统，检查排泄水管道。

8、定期检查、测试中心机房电源工作情况，做好UPS系统的充放电操作，检查各种电缆和导线的固定、走向及通电后温升情况是否符合要求，并做好维护记录。

9、夏季来临之前，检查中心机房防水、防雷电措施情况。

10、需临时增设一些设备，事先安装并调试。

11、连续使用两年左右时间，根据实际情况对网络中心机房及其设备进行中修。

12、连续使用五年左右时间，对网络中心机房及其设备进行大修。

四、文档资料管理

1、由信息中心管理的所有服务器，交换机，路由器的用户名和密码口令为绝密资料。由网络管理员和中心负责人掌握，并登记在密码本上。密码本为绝密资料，必须妥善保存，不得泄露内容。

2、网络系统集成的文档包括：路由器、交换机和服务器参数，网络拓扑图、网络布线图、虚网划分、IP地址分配等为网络机密资料，由网络管理员装订保存。不得向网络与信息中心以外的人员透露文档内容。网络系统集成参数变更时，必须及时修改、变更文档。永远保持网络系统集成的文档与集成参数对应相同。

3、随网络的服务器、网络通信设备携带的说明书、各种文字资料为学校网络系统的重要资料，必须登记、编号、造册，由网络管理员保存。重要资料只限于在信息中心内查询。

4、 有关网络建设与信息化建设的各种合同。上级部门的各种批文，网络管理和配备的各种规则、条例等文字材料，必须留档备案和登记，由网络管理员妥善保管。

5、 对网络中心机房购买的科技图书、科技杂志，进行登记、编目造册，禁止中心以外的人员借阅。本中心内部的人员借阅必须通过资料员进行借阅登记，并限期归还。

6、丢失或损坏网络中心机房的文件，应照价赔偿，并恢复资料原貌。因为丢失或损坏文档资料而造成不良影响者，则视其情节轻重予以行政纪律处分。

五、网络安全管理

网络中心机房的安全包括设备的物理安全和运行安全。物理安全基于网络设备和传输线路的环境安全性，包括五个方面：防盗、放火、防静电、防雷击、防电磁泄漏。运行安全基于组网的各个设备之间从底层链路到传输、应用程序层面上的密切配合和安全运行。

1、根据安全工作中贯彻“谁主管，谁负责”的原则，网络中心机房安全工作具体由学校网络管理员全权负责。

2、计算机设备由于体积小、价值高，日益成为盗窃者的重点目标，学校应按照自身情况加强防盗措施，如架设红外线报警、食品监控、加强人员巡查等。

3、网络中心机房内应按规定配备灭火器，并定期更换；一旦发生火情，应立即采取措施灭火，同时报警。

4、网络中心机房内严禁吸烟和使用电炉，不得随意用水。在夏季空调开放期间，应经常检查空调冷凝水管和窗户，以防止水流入机房。

5、网络中心机房内不得堆放易燃物品，如纸箱和废纸等。

6、网络中心机房内需配备不间断电源，用以保证重要设备的稳定供电，并确保电源和插座为机房设备专用，非网络中心设备不得使用。

7、静电是计算机房发生最频繁、最难消除的危害之一，中心机房应采取必要措施消除静电对设备的影响，如铺设静电地板、安装等电位铜排等。

8、感应雷是电子设备的主要杀手，雷击防护的主要措施是根据电气、微电子设备的主要功能及不同受保护程序和所属保护层确定防护要点为分类保护；根据可能危害的通道和线路对电源线和数据通信网络做多层防护。

9、网络中心机房内严禁存放任何食品，要经常检查有无老鼠，一旦发现，应立即采取措施。

10、没有特殊情况并得到批准，中心机房内不准外人随意出入。

11、网络中心机房管理人员应做好数据备份工作，确保在数据被破坏时用最短的时间和最小的代价将数据全部或部分恢复。

12、网络中心机房应建立完善的意外事故预案，并确保软硬件供应商能提供足够预案所需的备件。

13、网络中心机房应根据自身的情况定期做安全风险分析，对网络、系统、应用存在的风险和威胁给出具体和详细的分析报告，并提出解决方案。

14、网络中心机房应加强安全技术管理人员培训，增强管理人员的安全意识，了解基本的安全技术，掌握分辨和查找安全问题，以及解决问题的能力。

15、做好机房出入登记工作。如需装入其他软件，需经批准，由网络管理员负责或陪同安装。

16、安全问题责任重大，必须严格遵守相关制度。对违反制度造成后果的要严加追查，予以处理。对于严格管理避免重大事故的，予以表扬和物资鼓励。

教学信息化设备故障解决应急方案

为了保证学校教学信息化设备的有效使用，保障学校正常的教学秩序，提高学校信息中心处置突发信息化设备故障的能力，将突发事件对学校正常教学造成的影响降至最小程度，特制定《风华初教学信息化设备故障解决应急方案》，在学校信息化设备出现紧急故障的情况下，大力提升故障处理反应速度和能力，快速高效地处理相关故障，保证学校信息化设备的正常使用和学校日常教学活动的正常开展。

一、适用范围

根据学校现有信息化设备及使用情况，可能出现应急故障的范围主要有：1、教室信息化设备；2、教师办公用信息化设备；3、学校网络及服务器设备；4、学校转播设备。

二、保障措施及处理流程

（一）教室信息化设备的保障措施及报修处理流程

教室信息化设备涵盖教室电脑（主机、显示器、鼠标键盘、电源等）、功放设备、快拍仪、触屏电视机（或白板和投影）等。

1. 教室信息化设备的保障措施：

（1）规范教室设备报修处理流程，做好报修记录工作。

（2）每学期前进行小电教员培训，学期末开展优秀小电教员评比活动，建立有效的小电教员辅助管理机制。

（3） 每学期放假前和开学前检查所有教室和专用教室的设备情况，并准备一定量的教室备用主机，以应对突发主机故障。

（4） 每学期结束时，对相关电脑配件（鼠标、键盘、各类连接线等）的使用情况进行整理自查，预估需替换的配件并在放假前进行请购，以备下学期使用。

2. 教室设备报修处理流程：

（二）教师办公用信息化设备的保障措施及报修处理流程

信息中心负责保障的教师办公用信息化设备指校内教师办公主机（一体机）的正常使用和网络使用，关于学科或部门特有的网络操作平台、软件工具等由教师或该部门自行维护保障。

1. 教师信息化设备的保障措施：

（1）规范报修流程，做好教师办公信息化设备维修记录工作。

（2）针对经常出现故障且处理能力不强的教师进行特别指导和帮助，包括：进行基本的使用和故障解决培训；请同办公室的教师（或徒弟）互相帮助等。

（3）每学期前准备一定量的备用教师机，以应对教师办公用机突发故障，保证学校教育教学工作的正常开展。

2.教师信息化设备报修处理流程：

（三）学校网络及服务器设备的保障措施

学校网络及服务器设备主要分布在中心机房、各楼层弱电间、校内教室和办公室内，主要包括核心交换机、防火墙、交换机、路由器、无线网络设备、网线以及服务器等。

学校网络及服务器设备的保障措施：

1. 对于大规模或严重的网络故障，根据《风华初校园网系统应急预案》处理相关故障并进行故障上报。

2. 对于个别或小范围网络故障，及时进行故障判断，若无法处理或判断，及时联系紫越网络公司相关技术人员进行处理。

3. 对于远程访问服务器的公司或个人进行记录，记录访问的单位、时间、原因和相关情况等。

4. 每学期末关闭校园网服务器，开学前根据实际使用情况开启服务器。

（四）学校转播设备的保障措施

学校转播系统及设备的保障措施：

1. 每学期前对所有电教员进行使用培训，及时对小电教员的处置情况给出反馈，并在期末对进行优秀小电教员的评比活动。

2. 日常转播故障由电教员进行报修和登记，报修流程同教室设备报修处理流程。

3. 特殊活动转播提前一天进行转播系统和设备调试，确保设备运行正常，并召集电教员进行针对性培训和指导。

小电教员辅助管理机制

为保证学校内班级日常信息化设备的正常使用，提高班级在教学和活动中的信息化设备的使用效率，根据学校日常的教学活动需求，制定《小电教员辅助管理机制》，保证学校日常教学活动的有效开展。

一、小电教员的选拔

每个班级必须配备一名电教员，专门负责本班的信息化设备的使用和维护。选拔方式由各班自行决定，每学年开学前由信息中心统一登记和培训各班电教员。

二、小电教员的职责

1、	每学期开学前必须参加学校信息中心组织的集中培训。

2、	掌握班级内转播和电脑显示的切换设置。

3、	日常教学中协助老师使用班级内的信息化设备，包括教学软件、快拍仪、触屏电视机等。

4、	维护本班的信息化设备，关心本班设备的使用情况，当出现设备故障时及时向班主任老师汇报，并根据教室设备报修处理流程进行报修。

附：教室设备报修处理流程：

5、	学校大型活动前参与针对性的培训，协助学校信息中心调试本班的相关设备。在活动中负责好相关设备的正常使用。

三、奖惩措施

1、	对于认真负责，具有良好管理能力的电教员进行表彰和奖励。

（1）每学期期末根据每班电教员参与培训、日常维护、报修规范、故障解决等情况综合考核由学校信息中心选出若干名优秀小电教员由学校统一表彰。

（2）上一学期优秀小电教员作为小管理员，在日常维护和学校大型活动的设备管理保障中在完成本班保障的同时协助管理同一楼层其他班级的小电教员。

2、	对于违反相关学校规定，疏于管理的电教员提出口头的提醒和批评，若仍未有改善，信息中心将向该班级班主任老师进行反馈，必要时提出更换小电教员的要求。

电子屏内容发布机制

1、	逢学校重大活动、国家法定假期，提前一周制作电子屏相关内容，内容可以是文字、图片和视频等形式，并交部门主管审核。做到活动或节假日前一天下班前发布，营造活动和节日气氛。

2、	做好学校、教师和学生所获奖项的发布和宣传工作，由学校各管理部门提供发布奖项内容，制作相关内容，交分管部门负责审核后，及时发布。

3、	做好学校对外接待活动的欢迎屏内容，由学校各分管部门提供内容，制作相关内容，活动前一天下班前做好相关内容的投放。

4、	按上级部门部署要求，及时宣传发布相关宣传内容。

多媒体制作工作流程

一、区级以上PPT或视频制作，需要部门领导审核通过汇报稿或脚本稿，否则信息技术中心不预制作。

二、需要填写多媒体制作申请单，包括：级别，多媒体的类型，制作要求（包括格式，视频长度，机位要求等），上交期限给信息技术中心。

三、PPT制作时，相关部门分管领导安排人员给出稿件相关的素材，包括音频、视频、图像等，并使信息技术中心制作人员明确制作内容（陪同制作人员一起，或按页给出所需内容）。

四、视频制作时，部门分管领导筛选素材，确定图像或配音长度。由于视频后期制作程序繁杂，牵一发而动全身，务必在前期确定素材内容和长度。如在制作完成后发现素材内容有误或长度不足，原则上不做修改。

五、制作完成，请申请者审核多媒体制作内容，并予以确认。

上海市风华初级中学笔记本电脑借用管理办法（试行）

为了提升学校办学品位，凸显学校办学特色，强化学校教学装备，优化教师办公设备，同时为了适应信息时代的发展需求，加快我校教学信息化和网络教学进程，提高教师信息技术应用能力和教育管理及教学效率，学校为全校教师配备了笔记本电脑。为确保笔记本电脑的正常有序使用并能发挥最大教学效益，结合我校实际特制定本管理办法。

一、笔记本电脑申请流程

1、本人申请：

达到基本条件的教师在每年6月份或12月份可向学校书面申请借用笔记本电脑。申请内容包括上一年度使用情况小结和新一年度使用计划。逾期不交申请，视为不借用笔记本电脑。

2、审核：

学校组织审核及考核小组对申请人的申请条件、下一年度使用计划的可行性、上一年度使用情况（第二次申请）进行审核，根据申请人的综合情况确定借用教师名单，签订借用协议。

3、考核：

使用教师在每年度末向审核及考核小组递交本年度笔记本电脑使用情况说明，审核及考核小组根据两个学期的评分及教师的小结、说明等进行综合评分。

二、笔记本电脑的使用与管理

1.笔记本电脑主要用于教师制作课件、行政管理、教育教学工作等。

2.笔记本电脑为学校固定财产，借用者具有使用权、保管权，不可以转借他人或作其它用途。

3.学校每年集中对笔记本电脑进行检查或学校需要统一使用笔记本电脑时，借用者需在规定时间内将笔记本电脑上交。

4.以下情况，学校将收回笔记本电脑。

A．借用者退休、工作调动、辞职，学校将收回笔记本电脑。

B. 借用者请长假（超过3个月），学校将暂时收回笔记本电脑，正常工作后再返回。

C．借用者长期不将笔记本电脑用于教育、教学工作，学校将收回借用者使用的笔记本电脑。

D. 校内教师工作职位变动，学校有权根据其工作岗位不同收回笔记本电脑。

E．由于借用者非正常使用，电脑发生故障，导致硬件需进行维修。

F. 借用者明知笔记本电脑故障，不及时维修。

G．借用者学期或年度笔记本电脑使用情况考核不合格。

H. 借用者使用笔记本电脑安装与教育教学无关的程序，或在互联网登陆非法或不良网站，注册发表非法或不良言论。

5.笔记本电脑在借用期所发生的维修费用，全部由借用者承担。教师不得擅自拆装或进行硬件维修或更换。

6.在借用期间若遗失笔记本电脑，按学校有关赔偿制度执行。

A．其折旧按以下方法计算，3年分别折旧率分别为5％，10％，15％。三年以后如需续借，以每年5％折旧率递增。

B. 半年内笔记本电脑丢失或彻底报废的，教师需向学校交纳该笔记本电脑价值的100％，半年以上，一年以内的交纳 95％。

7.笔记本电脑在购买时按学校的要求安装的操作系统、办公自动化软件等基本软件，使用者不能擅自更改。

8.借用者明知笔记本电脑故障不予及时维修，后期所产生的一切费用由借用者承担。

9.本管理办法解释权在校长室。

上海市风华初级中学平板电脑借用管理办法（试行）

为了适应信息时代的发展需求，加快我校教学信息化和网络教学进程，提高教师信息技术应用能力和教育管理及教学效率，学校为学校校教师配备了平板电脑。为确保平板电脑的正常有序使用并能发挥最大教学效益，结合我校实际特制定本管理办法。

一、平板电脑的使用与管理

1.平板电脑主要用于教师制作课件、行政管理、教育教学工作等。

2.平板电脑为学校固定财产，借用者具有使用权、保管权，不可以转借他人或作其它用途。

3.学校每年集中对平板电脑进行检查或学校需要统一使用平板电脑时，借用者需在规定时间内将平板电脑上交。

4.以下情况，学校将收回平板电脑。

A．借用者退休、工作调动、辞职，学校将收回平板电脑。

B. 借用者请长假（超过3个月），学校将暂时收回平板电脑，正常工作后再返回。

C．借用者长期不将平板电脑用于教育、教学工作，学校将收回借用者使用的平板电脑。

D. 校内教师工作职位变动，学校有权根据其工作岗位不同收回平板电脑。

E．由于借用者非正常使用，电脑发生故障，导致硬件需进行维修。

F. 借用者明知平板电脑故障，不及时维修。

G．借用者学期或年度平板电脑使用情况考核不合格。

H. 借用者使用平板电脑安装与教育教学无关的程序，或在互联网登陆非法或不良网站，注册发表非法或不良言论。

5.平板电脑在借用期所发生的维修费用，全部由借用者承担。教师不得擅自拆装或进行硬件维修或更换。

6.在借用期间若遗失平板电脑，按学校有关赔偿制度执行。

A．其折旧按以下方法计算，3年分别折旧率分别为5％，10％，15％。三年以后如需续借，以每年5％折旧率递增。

B. 半年内平板电脑丢失或彻底报废的，教师需向学校交纳该平板电脑价值的100％，半年以上，一年以内的交纳 95％。

7.平板电脑在购买时按学校的要求安装的操作系统、办公自动化软件等基本软件，使用者不能擅自更改。

8.借用者明知平板电脑故障不予及时维修，后期所产生的一切费用由借用者承担。

9.在借用平板电脑时，应归还已借用的笔记本电脑

10.本管理办法解释权在校长室。

上海市风华初级中学单反相机借用管理办法（试行）

单反相机是学校固定资产的一部分，是为及时记录学校教育教学开展情况，真实记录重要交流活动和事件而服务的。为加强学校数码设备的管理和利用，妥善管理和使用好学校资产，确保资产不损坏、不流失，特制定如下管理办法：

一、日常保管

1. 学校单反相机由后勤保障部负责日常保管，严格按照使用范围和程序借用，并建立借用登记、归还制度。

2. 各部门所领用的相机实行“谁使用，谁保管；谁损坏，谁负责”的办法。使用者要对学校固定资产负责，平时加强单反相机保管、保养工作，做到保管与保养相结合。使单反相机保持良好的使用状态，以延长使用寿命。

二、使用范围

1．学校单反相机限于由各部门在学校接待、重要会议、重大活动等教育教学交流使用，一律不借其它单位和个人。

2．各主管领导所领用相机，限于由主管领导本人使用。单反相机添置及下发给各主管领导使用，目的是为便于各主管领导在部门管理，教育教学活动中搜集资料，便于所管部门收集日常工作图片。如：教育教学情况、学校文化建设、学校网站建设、工作简报等，充分将单反相机利用起来，发挥其实质作用。

三、相关要求

1．单反相机领用本着“谁使用，谁负责”的原则。应由本人来履行领用、归还手续。领用人领用相机时必须进行必要的检查，发现问题应及时提出。登记人应及时登记，避免责任不清。

2. 领用人对拍摄的相关影像资料，及时做好备份存档工作，对重要事件图片资料及时交校务管理部，以便做好宣传工作和资料存档工作。

3. 领用人要增强责任感，严格按照设备使用、保管有关技术规范加强使用管理，保证设备和影像资料的安全。如果发生设备损坏，由领用人负责赔偿维修费用；发生设备遗失，由领用人按价赔偿。若需增添其它外接部件（如话筒，存储卡，镜头等），费用由领用人自理。

4. 各部门领用人，在调离本单位、长病假或退休时交回所领用相机。

网络安全管理情况

风华初级中学网络使用中为了保证学校网络安全，提高学校网络资源的使用效率，现对于校园内的网络用户的使用作了规定：要求用户在使用网络业务时应遵守中国的有关法律、法规和行政规章制度，不得利用网络从事危害国家安全、泄露国家秘密等犯罪活动，不得利用网络查阅、复制和传播危害国家安全、妨碍社会治安和淫秽信息。若发现情节严重者，将报送相关部门或司法部门处理。用户在使用网络业务时应遵守互联网的国际惯例，不得向他人发送恶意的、挑衅的文章和商业广告。

风华初级中学学校网站信息系统主要提供学校信息和新闻发布，办公流程，政策宣传等，并且也是学校办公室对外宣传具有组织合法权益的窗口阵地之一。该信息系统的平台搭建、程序设计和运行维护主要由信息中心承担，学校办公室始终将信息安全建设作为安全重中之重建设和管理，将其确定为定级对象进行监督并责成网络中心进行自查和整改，网络与信息中心具有信息安全保护责任。此系统主要由提供网络连接、网络服务的硬件和数据控制的软件程序两大要素构成，提供网络连接和服务的硬件设备如路由器、交换机和服务器构成了该信息系统的基础，其主要为保障数据的传输和程序文件的运行；数据控制文件系统、程序源码如新闻发布程序文件等成为信息表现的载体，二者共同完成校内相关公文、通知和公告信息的管理。

要求全校教职工在使用中应加强网络安全意识，积极预防通过网络传播的电脑病毒的传播和爆发；加强保密意识，对于保密内容（如帐号密码、个人信息、学校保密信息等）应提高警惕，防止泄露。对于重要的网上资料应做好下载、备份的工作。

为了网络安全等，为此学校制定了《风华初级中学信息安全策略》、《风华初级信息系统应急预案》等一系列管理条例。

上海市风华初级中学信息系统应急预案

修改记录

| 版本号 | 版本日期 | 修改人 | 审批人 | 修改记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 2008.9 | 信息中心 | 信息中心 |  |
| V2 | 2014.9 | 东方博冠 | 信息中心 |  |

第一章 信息系统应急预案组织机构

为了保证学校校园网信息系统的安全，提高学校信息中心处置信息系统安全突发事件的能力，将突发事件对业务工作造成的损失降至最小程度，在学校校园网信息系统网络设备出现紧急故障的情况下，大力提升故障处理反应速度和能力，快速高效地处理重大故障，保证学校校园网信息系统和网络设备的安全稳定的运行。

1.1 信息系统安全应急的组织领导

1.1.1 领导小组工作职责

负责领导学校校园网信息系统安全应急工作，确定并直接领导信息系统安全应急处置工作组。审定学校校园网信息系统安全应急预案并组织实施，研究解决学校校园网有关网络与信息系统安全的重大问题。领导小组下设处置工作组，其工作职责由信息中心承担。

1.1.2 领导小组的组成及成员电话

|  | 姓 名 | 职 务 | 联 系 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 沈* | 副校长 |  |
| 副组长 | 顾* | 信息中心主任 |  |
| 成员 | 徐* | 网管员 |  |
|  | 孙** | 网管员 |  |

1.1.3 信息系统安全应急处置工作小组工作职责

1.组长职责

负责学校网络设备应急预案的启动，对学校网络设备故障全权组织进行应急处置。

学校设备发生故障后，启动应急预案、组织应急处置的同时，负责向单位负责人报告。

2.副组长职责

协助组长对学校网络设备故障组织进行应急处置。负责确定合理的技术处理方案、制定应急处置方案。

组长不在现场或不便履行职责时，行使组长职责。

3.应急领导小组其他成员职责

配合组长和副组长，实施应急处置工作。

1.2 各供应商应急联系人

|  | 姓 名 | 职 务 | 联 系 电 话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 紫越网络 | 刘** |  |  |
|  | 丁** |  |  |
| 东方博冠 | 赵** |  |  |
|  | 东方博冠1 |  |  |
|  | 东方博冠2 |  |  |
| 局线路 | 刘** | 信息中心网管 |  |
|  | 王** | 信息中心网管 |  |
|  | 姜* | 局光缆 |  |
|  | 陈* | 局信息中心主任 |  |

各厂商应急联系人

各厂商应急联系人，电话保持为24小时开机，可满足用户7*24小时应急故障处理。当学校学校网络出现故障时，应急领导小组可直接联系集成商，由集成商负责协调相关工程师到场进行处置。

第二章 信息系统安全应急处置实施细则

2.1 信息系统故障等级划分

学校学校信息系统故障等级，按照《信息安全技术-信息系统安全等级保护基本要求》的要求，具体划分为四个等级，一级和二级故障为重大故障；三级和四级故障为一般性故障。

2.1.1 一级故障

信息系统发生故障，预计将或已经严重影响学校学校系统业务，导致相关业务中断1小时以上，并预计24小时以内无法恢复的，具备以下一个或几个特征，即定义为一级故障。

1. 学校广域网各节点出现线路和设备故障；

2. 学校局域网核心出现故障，造成局域网用户不能访问核心服务器及不能访问广域网；

3．学校下辖学校广域网节点出现线路和设备故障；

4．学校WEB门户网站系统等关键服务器宕机或由其他原因导致拒绝提供服务的；

5．学校中心机房供电系统、集中空调系统等外围保障设施出现严重故障；

6．病毒攻击造成学校广域网连接中断或传输效率明显下降，关键业务系统不能正常提供服务；

7． 病毒攻击造成局域网感染客户端设备50台以上，导致关键业务系统和办公系统不能正常提供服务；

8． 利用技术手段，造成业务数据被修改、假冒、泄漏、窃取的信息系统安全事件。

2.1.2 二级故障

信息系统发生故障，预计将或已经严重影响学校学校系统业务，导致相关业务中断1小时以上，并预计24小时以内可以恢复的，具备以下一个或几个特征，即定义为二级故障。

1．学校及下辖学校广域网节点出现线路和设备故障；

2．WEB门户网站所包含的关键业务、年检系统等主要性应用不能正常提供服务的；

3．学校中心机房供电系统、空调、UPS等外围保障设施出现严重故障；

4．病毒攻击造成关区各网络感染客户端设备50台以内，导致关键业务系统和办公系统不能正常提供服务；

5．12小时以内无法解决的三级故障。

2.1.3 三级故障

满足以下条件之一，即定义为三级故障。

1．故障发生后，影响到信息系统的运行效率，速度变慢，但不影响业务系统访问；

2．故障发生后预计在12小时以内恢复；

3．24小时以内无法解决的四级故障。

2.1.4 四级故障

满足以下条件之一，即定义为四级故障。

1．故障发生后，可随时应急处理，不会影响的系统全面运行，但是一种隐患；

2．学校网络核心设备，因病毒攻击等原因，造成网络数据出现偶而掉包，但不影响系统的正常访问和运行。

2.2 信息系统故障处理程序

2.2.1 故障的发现

信息中心工作人员在发现故障或接到故障报告后，首先要记录故障发生时间和发现时间，以及发现部门、发现人及联系电话，对故障的等级进行初步判定，并报告相关人员进行处理。

2.2.2 故障的处理

1. 发生故障的信息系统应用系统主管科室为故障处理部门，故障处理部门领导负责通知和落实相应岗位人员到达现场，故障处理部门应首先指定现场指挥人员，指挥人员应先询问了解设备和配置近期的变更情况，查清故障的影响范围，从而确定故障的等级和发生故障的可能位置；

2. 对于一般性故障按照2.3.4的故障升级上报要求进行上报，并在处理过程中及时向主管领导通报故障处理情况。

3. 对于重大故障按照2.3.4的故障升级上报要求进行上报，并在处理过程中及时向主管领导通报故障处理情况。

2.2.3 故障的记录

在故障处理中，应对其过程进行详细记录，其中包括故障处理的负责人，检查的内容及结果，对故障的判断及处理办法，以及故障处理过程中各步骤及执行人员。

2.2.4 故障的升级上报

根据故障等级和发生的时限，要对故障的情况进行及时的上报，并对报告人，告知人及时间及内容进行记录。重大故障由处领导负责上报，一般性故障由故障处理部门负责上报。故障升级上报时限如下表所示：

| 升级时限 | 一级故障 | 二级故障 | 三级故障 | 四级故障 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 立即 | 管理员 | 相应岗位人员 | 相应岗位人员 | 相关技术人员 |
| 半小时 | 信息中心领导 | 管理员 |  |  |
| 1小时 | 主管领导 | 信息中心领导 | 管理员 |  |
| 4小时 |  | 主管领导 | 信息中心领导 |  |
| 8小时 |  |  |  |  |
| 24小时 |  |  |  | 管理员 |

故障上报升级时限

学校信息中心是负责受理和处理网络和信息安全突发事件的具体行政机构，在接到突发事件报告后，要按下列工作程序处置：

1．一级故障的报告程序

（1）发现故障岗位人员根据故障初级判断结果，立即向信息中心管理员汇报；

（2）管理员根据故障初级判断结果，迅速将有关情况报告学校信息中心信息系统安全应急领导小组或本处领导，报告时限不能超过30分钟；

（3）经排查故障无法在1个小时内排除，将该突发事件形成书面汇报材料呈报给主管领导，同时向上一级主管部门上报情况。

2．二级故障的报告程序

（1）发现故障岗位人员根据故障初级判断结果，将故障有关情况向信息中心管理员汇报，报告时限不能超过30分钟；

（2）管理员根据故障初级判断结果，迅速将有关情况报告学校信息中心信息系统安全应急领导小组或本处领导，报告时限不能超过60分钟；

（3）经排查故障无法在4个小时内排除，将该突发事件形成书面汇报材料呈报给主管领导。

3. 三级故障的报告程序

（1）发现故障岗位人员根据故障初级判断结果，将故障有关情况向信息中心管理员汇报，报告时限不能超过1小时；

（2）管理员根据故障初级判断结果，迅速将有关情况报告学校信息中心信息系统安全应急领导小组或信息中心主管领导，报告时限不能超过4小时；

（3）经排查故障无法在8个小时内排除，将该突发事件形成书面汇报材料呈报给信息中心主管领导，做故障升级处理。

4. 四级故障的报告程序

（1）发现故障岗位人员根据故障初级判断结果，将故障有关情况向信息中心管理员汇报，报告时限不能超过24小时；

（2）将有关情况报告部门负责人，必要时向办公室主任、技术处长汇报。

2.2.5 报告内容

报告内容包括突发事件发生的时间、地点、过程、状况、原因及影响等。

2.2.6 应急处置

1．信息中心根据故障情况立即进行应急处理，防止事件进一步扩大，同时由信息系统安全应急处置工作小组分析该故障的起因，判断需要的处理时间，并根据判断结果按故障升级上报程序，逐级上报；

2．根据突发事件的性质、级别，决定启动相关系统技术应急预案；

3．根据事件级别以及对业务影响程度的评估结果，向信息系统安全应急领导小组报告，应急领导小组决定是否启动业务应预案，信息中心配合业务部门开展应急处置工作；

4．应急领导小组授权办公室或责任人通过内外网站、传真等媒介通报突发事件有关信息；

5．根据故障可能产生的原因尽早联系上一级技术部门、线路运营商、设备供应商请求技术支持，并将联系外协支持的情况记录在案。

2.2.7 故障处理后的测试验收

故障的处理后，故障处理部门要进行自测，然后提交用户进行确认，当用户对处理结果认同后，故障最终确认解决。

2.2.8 故障书面报告

对于重大故障和拖延时间较长的一般性故障，在处理过后，应对故障及处理的全过程进行总结，以文字形式进行报告。

对于影响较小的一般故障处理，在维护日志中做完整的说明和记录。

2.3 故障报告填写及报告

故障报告应包括以下几方面的内容：故障处理过程的原始记录，故障情况描述及故障处理情况说明，报告中要明确说明故障处理是否准确和及时，有无明显的失误，有无违反规定行为。语言应简明扼要，对情况描述要清楚、有条理。

故障处理部门的管理员将对故障报告进行全面审核，无误后签字并报信息中心领导（签字），重大故障报告需报局主管领导。

第三章 信息系统安全应急处理流程

3.1 信息系统安全应急处理流程图

3.2 故障分类

故障分类详见第2.1 及 2.2 章节。

3.3 故障升级时限

二级故障发生后，在4 小时内没有解决，升为一级故障。

三级故障发生后，在8 小时内没有解决，升为二级故障。

四级故障发生后，在24小时内没有解决，升为三级故障。

3.4 越级报告

故障上报应遵循逐级上报原则，但在与上级联系不上时，可越级报告。

第四章 应急响应特定文档及工具

4.1 应急文档的备存

（1）各类网络设备和服务器、计算机及其附属设备的型号、序列号等；

（2）硬件设备供应商、生产厂商的电话、联系人、网址；

（3）操作系统、关键业务应用软件开发商或供应商的电话、联系人；

（4）网络拓朴图；

（5）路由器、防火墙、入侵检测设备的配置文档，服务器登陆用户及原始密码文档；

（6）各类软件的技术文档及其他需要保存的文档。

4.2 应急设备及软件备存

（1）正版操作系统启动盘、安装盘；

（2）正版防病毒软件（注明安装及升级序列号）；

（3）数据库管理系统软件，数据库备份软件及最近完整的数据备份存储介质；

（4）相关的设备驱动程序（含主板、显卡、网卡等）及更新到最新的服务器注册表文件；

（5）备用网线，万用表、测网仪、螺丝刀等必要工具；

（6）其它必备的应急工具。

第五章 应急处理预案

5.1 电力系统故障的应急处理

外电中断后，技术部值班人员应立即检查中心机房UPS电源是否正常供电，并查明中断原因，及时向技术部负责人报告；

如因楼内线路故障，要求物业管理部门迅速恢复供电；

如因供电部门因素导致供电中断，立即向供电部门联系，请供电部门迅速恢复供电；

如告知需要长时间停电，应作如下安排：

①预计停电1小时以内，由UPS供电；

②预计停电1小时以上2小时以内，关掉非关键设备，确保各主机、路由器、交换机供电；

③预计停电超过2小时，在设备运行1小时候关掉所有机器设备。

电力系统恢复供电后，技术部管理人员按照规定流程开启相关设备。

5.2 消防系统应急处理

当出现火情、火灾时，发现人员应在最短时间内通知信息中心安全员，并通知技术部及分管相关领导，通报物业管理部门。若火情严重时，应迅速拨打119电话报警，并尽可能采取一些简单可行的方法做初步的处理，如： 科学使用周围的灭火器材或采用其他灭火措施、手段。在灭火的同时，立即疏散灾情范围的工作人员。进展情况随时向技术部及主管领导报告。

（1）上班工作时间发生火警，听到自动消防系统发出报警后，还在机房工作的人员应及时紧急撤离，避免气体自动消防系统启动后，消防气体对人员造成人身伤害，确认火警后，立刻拨打119报警，并说明尽量使用气体灭火器进行灭火，减少电子设备的损坏。

（2）非工作时间或节假日休息时间收到机房自动报警电话，应立刻向领导汇报及与办公楼内值班人员联系，要求值班人员马上到现场确认火警情况，确认火警后，立刻拨打119报警，并使用气体灭火器进行灭火，减少电子设备的损坏。

（3）发生火警后，中心机房相关人员应马上赶赴现场，并向有关领导汇报。同时立即联系各设备供应商等相关公司，及时评估事故损失情况，研讨恢复网络系统正常运行的最佳解决方案。

5.3 网络中断应急处理

1、故障排查：网络中断后，技术部技术人员要迅速判断故障节点，查明故障原因；

2、故障排除：

①如属线路故障，应重新安装线路。

②如属路由器、交换机等网络设备故障，技术部技术人员立即检修并调试通畅。如路由器、交换机配置文件破坏，信息安全员应迅速按照要求重新配置，调试通畅。必要时，请有关供货单位、设备厂商协助调测畅通。

③如需更换设备，应上报分管领导，经批准后马上更换故障设备，尽快恢复系统运行。

④如发现属于外部线路的问题，应与线路运营商联系，敦促尽快恢复故障线路。

⑤技术部无法及时修理时，应立即通知相关供应商及维护人员，在最短时间内安排修理。

3、特殊情况，如故障判断、网络恢复需要1小时以上，技术部负责人因及时将相关情况汇报至分管领导处，并在领导同意的情况下，采用紧急恢复措施，绕过故障设备，先行恢复网络的联通性，并及时督促及落实设备供应商抵达现场，及时判断故障并恢复正常；

4、故障处理完毕，恢复正常后，应立即进行故障现象的回归测试，测试结果确认无问题后，再进行总结及评估，并将处理过程形成故障处理文档的知识库，进行统一归档管理。

5.4 黑客攻击的应急处理

5.4.1 应急处理

当发现网络上有黑客攻击行为时，应立即向信息中心通报情况，并由技术部负责人向分管领导报告；

信息安全员应立即赶到现场，将被攻击的服务器或其他设备从网络中隔离出来，必要时可以采取照片、截图等方式留存记录，保护现场；

如事态较为严重，经向分管领导请示后，立即向公安部门报警，配合公安部门展开调查；

技术部相关技术人员做好被攻击或破坏后系统的恢复与重建工作；

技术部负责组织技术力量追查非法信息来源；

信息安全员将实施事件处理的过程和结果备案存档，必要时向分管领导汇报。

5.4.2 修复处理

1、记录系统状况；

2、立即复制系统登录文件、历史文件、日志文件等重要文件；

3、修改防火墙、路由器等网络安全设备的过滤规则；

4、断开被攻主机、关闭不需要的服务；

5、处理可疑的文件和程序；

6、修改不安全的系统帐号及其口令；

7、恢复被修改的软件和数据；

8、安装相应的补丁程序，填补安全漏洞 ；

9、编写报告，详述事件过程及处理步骤。

5.5 大规模病毒（含恶意软件）攻击的应急处理

当发现局域网络中有大量计算机被感染上病毒后，计算机使用人员应立即上报信息中心技术部；

技术部技术人员应及时赶到病毒机器处理现场，立即将该机从网络上隔离开来；

技术人员对该设备的硬盘进行数据备份，并将防病毒软件的病毒特征库更新至最新版本；

技术人员启用反病毒软件对该机进行杀毒处理，并对相关机器进行病毒扫描和清除工作；

如发现反病毒软件无法清除该病毒，应向技术部领导汇报，由技术部组织相关技术人员研究解决，通过分析病毒的特征行为，寻找病毒专杀工具进行查杀；

情况较为严重的，已影响到学校信息系统的数据传输、应用系统访问不正常等情况，应及时向有关分管领导报告，按照2.1 信息系统故障等级划分，确定其故障等级，并启动相应的应急处理程序进行排除。

5.6 软件系统故障的应急处理

软件系统平时必须存有备份，与软件系统相对应的数据必须有多日的备份；并将它们保存于安全处；

软件系统发生故障后，技术人员应立即向技术部负责人或分管领导汇报，经确认后停止该系统的运行并切换至备份系统，保证业务正常进行；

技术部及时组织本部门技术人员，并同时通知软件系统主要应用部门做好软件系统和有关数据的恢复工作；

信息安全员检查日志等资料，确定故障原因；

技术部会同信息中心相关人员将实施处理的过程和结果备案存档，并向有关领导汇报。

5.7 数据库系统故障的应急处理

数据库系统每日必须存有备份，与软件系统相对应的数据必须有多日的备份；并将它们保存与安全处；

数据库系统发生故障以后，技术人员立即向技术部负责人或分管领导汇报请示，经同意后采用重启或其他手段尽快恢复数据库运行，保证业务不中断；

技术部及时组织相关技术人员，并同时通知主要应用部门等技术力量做好数据库系统切换和有关数据的恢复工作；

信息安全员检查日志等资料，确定故障原因；

技术部会同信息中心相关人员将实施处理的过程和结果进行备案存档，并向有关领导汇报。

5.8 设备硬件故障的应急处理

小型机、服务器等关键设备损坏后，技术人员应立即向技术部负责人报告；

技术部负责人立即组织技术人员查明原因，联系维保单位更换受损部件；

如果设备一时不能修复，应向分管领导汇报，并告知各应用部门暂缓上传上报数据。

5.9 其他网络故障应急处理

5.9.1 故障的发现

学校信息中心负责人员在发现故障或接到故障报告后，首先要记录故障发生时间和发现时间，以及发现部门、发现人及联系电话，对故障的等级进行初步判定，并报告相关人员进行处理。

5.9.2 对重大故障的处理

当网管人员通过网络监控到诸如广域链路意外中断、核心路由（交换机）宕机。非法入侵及病毒入侵使网络传输性能下降，WEB门户网站、核心数据库等系统关键服务器性能下降，严重影响正常业务运行的情况时。网管人员应及时记录故障发生时间、地点等。同时立即报知主管领导。在此过程中网管人员应向所发生故障部门技术员询问所发生故障设备和配置近期的变更情况，查清故障的影响范围，从而确定故障的等级和发生故障的可能部位，随后网管人员根据判定故障发生区域情况向该故障所在区域主管网络技术人员通告并安排进一步的检查。如故障有可能涉及其他部门，应联系相关部门，请求协助调查及处理。在处理过程中要及时向主管领导通报故障的处理情况。

5.9.3 对一般性故障的处理

一般性故障的处理由相关部门负责，一般由技术部负责人负责故障的处理；负责人员应先询问了解设备和配置近期的变更情况，查清故障的影响范围，从而确定故障的等级和发生故障的可能部位，随后网管人员根据判定故障发生区域情况向该故障所在区域主管网络技术人员通告并安排进一步的检查。如故障有可能涉及的其他部门，应及时联系相关部门，请求协助调查及处理。在处理过程中网管人员应及时向主管领导汇报故障的处理进展情况。

5.9.4 故障的记录

在故障处理中，网管人员应对其过程进行详细记录，其中包括故障处理的负责人，检查的内容及结果，对故障的判断及处理办法，以及故障处理过程中各步骤及执行人员。

5.9.5 请求外协支持

对一时不能查清原因的重大故障，应尽早联系原厂商请求技术支持。

对4小时内无法解决的一般性故障，也应联系原厂商请求技术支持，并要将联系外协支持的情况记录在案。

5.9.10 故障处理后的测试验收

故障处理后，故障处理部门要进行自测，如有可能请用户进行确认，当使用部门对处理结果认同后，故障最终确认解决。

5.9.11 故障书面报告

对于重大故障和拖延时间较长的故障，在处理过后，应对故障及处理的全过程进行总结，以文字形式进行报告。

对于影响较小的一般故障处理，在维护日志中做完整的说明和记录。

故障报告应包括以下几方面的内容：故障处理过程的原始记录，故障情况描述及故障处理情况说明，报告中要明确说明故障处理是否准确和及时，有无明显的失误，有无违反规定行为。语言应简明扼要，对情况描述要清楚、有条理。

故障处理部门的高级技术岗位人员将对故障报告进行全面审核，无误后交主管领导做进一步处理。

5.10 中心机房停电的应急处理

5.10.1 中心机房长时间停电

登陆设备，备份数据；

记录当前设备端口状态；

数据统一保存到专用网管机；

派专职工程师每三分钟查看一次设备运行状态，详细记录一级网设备板卡状态和设备温度；

用风扇等制冷设备使核心交换机和核心路由器进行人工降温。

5.10.2 UPS供电能力不足

征求应急小组组长同意后，关闭机房一些非关键应用、功耗大的设备，以满足核心设备（交换机、路由器、门户网站服务器、数据库服务器等设备）的正常运转。

5.10.3设备因温度过高重启

如果因为温度原因，导致设备不断重启，报告应急技术部负责人，然后手动关闭设备，并用应急降温设备对设备进行局部降温。

当设备附近温度低于30度，再手动开启设备。

数据检查：

对比当前数据和备份数据是否一致；

对比设备当前端口状态是否和停电前一致；

对比当前配置信息和备份前是否一致；

如果不一致，则报告技术部负责人和信息中心分管领导，按照设备故障来处理。

5.11 机房漏水应急处理

发生机房漏水时，第一目击者应立即通知信息中心，并及时报告技术部负责人，技术部负责人接报后应立即前往事发地；

若精密空调系统出现渗漏水，技术部负责人应立即通知工程部进行处理,及时清除机房积水；

及时通知精密空调设备厂商，联系专业人员前往现场进行漏水点排查及修复；

若墙体或窗户渗漏水，现场领导小组应立即采取有效措施确保机房安全，同时通知物业管理处及工程部，及时清除积水，维修墙体，消除渗漏水隐患。

5.12 设备发生被盗或人为损害事件应急处理

发生设备被盗或人为损害设备情况时，使用者或管理者应立即报告技术部负责人，同时保护好现场；

技术部负责人接报后，通知安保部门、信息中心分管领导，一同核实审定现场情况，清点被盗物资或盘查人为损害情况，做好必要的影像记录和文字记录；

事件发现人应当积极配合相关部门进行调查， 并将有关情况向分管领导汇报；

信息中心指定专人负责，及时恢复设备正常运行，并对事件进行调查；

信息中心应在调查结束后一日内书面报告市局分管领导；

必要时，应急领导小组还应及时上报至省局信息中心应急响应领导组和相关部门。

5.13 雷击事故应急处理

1、遇强雷暴天气或接上级部门强雷暴气象预警，应关闭所有服务器，切断电源，暂停内部计算机网络工作。

2、强雷暴天气结束后，及时开通服务器，恢复内部计算机网络工作。

3、因雷击造成的损失，应及时进行核实、报损；

4、如设备因雷暴、雷击影响，烧毁部件，应及时联系维保单位，进行备件更换，并将详细情况向部门领导汇报。

第六章 后期处理

6.1 善后处理

应急处置工作结束后，现场领导小组组织有关人员和技术专家组成事件调查组，对事件发生原因、性质、影响、后果、责任及应急处置能力、恢复重建等问题进行全面调查评估，根据应急处置中暴露出的管理、协调和技术问题，改进和完善预案，实施针对性演练，总结经验教训，整改存在隐患，组织恢复正常工作秩序。

6.2 调查和评估

应急处理工作结束后，应急响应领导小组应立即组织有关人员，专家组，会同技术中心成立事件调查小组，对事件发生及其处理过程进行全面的调查，查清事件发生的原因及财产损失状况并总结经验教训，写出调查评估报告，并将故障处理文档整理，形成知识库进行统一归档管理。

6.3 应急预案更新

根据信息化快速发展和经济社会发展状况，配合相关法律法规的制定、修改和完善，结合应急处置中暴露出的管理、协调和技术问题，修订和完善本预案。

第七章 应急培训和演练

7.1 宣传教育与培训

将信息网络突发事件的应急管理、工作流程等列为培训内容，增强应急处置能力。加强对信息网络突发事件的技术准备培训，提高技术人员的防范意识及技能。建议每年至少开展一次全局范围内的信息网络安全教育，提高信息系统安全防范意识和能力。

应该对系统相关的人员进行培训使他们知道如何以及何时使用应急计划中的控制手段及恢复策略。对应急计划的培训至少每年举办一次；拥有计划规定职责的新雇员应该在被雇用后接受短期培训。和应急计划相关的人员所接受的培训最终应该使得他们能够无需实际文档的协助就能够执行相应的恢复规程。

应急计划相关人员培训主要包括以下内容：

计划的目的；

团队之间的协调与沟通；

汇报规程；

个人职责。

7.2 预案定期演练

为保证应急响应的能力，应每年至少组织一次应急预案演练，以提高处理应急事件的能力，检验物资器材的完好情况。

应急响应演练应按照如下步骤进行：

首先，由信息中心确定应急响应演练的目标和应急响应演练的范围；

按信息中心的要求，应急响应领导小组制定应急响应演练的方案，并调配应急响应演练所需的各项资源，在必要时，由信息中心协调应急响应演练过程中涉及的部门和单位；

应急响应领导小组协调、组织相关部门和单位进行应急响应演练；

信息中心对应急演练进行评估，并通报应急响应演练结果；

信息中心总结经验，根据演练结果对应急预案的更新，并对本预案的应急工作进行整改；

在每次应急响应过程结束之后，应急响应领导小组应针对应急响应工作过程中遇到的问题，分析应急响应预案的科学性和合理性，针对预案中的问题向信息中心提出修改建议。信息中心组织人员对修改意见进行评估，修改后的预案应经评估通过后，发布实施。

在上级应急计划或相关的法律标准修改后，本预案应进行调整与其保持一致。

附件：应急响应相关表单

网络与信息安全事件应急培训记录表

| 培训日期 |  |
| --- | --- |
| 演讲人员 |  |
| 演讲主题 |  |
| 参与人员 |  |
| 演讲内容 |  |

网络与信息安全事件记录表

| 日期 | 事件 | 发生原因 | 处理办法 | 处理结果 | 操作人员 | 审核人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

网络与信息安全事件应急预案摘要表

| 一、应急领导小组成员 |
| --- |
| 姓名 | 职位 | 联系方式 | 应急角色 |
| 二、应急支撑力量（包含系统运营、开发、技术支持专家等） |
| 姓名 | 单位 | 联系方式 | 应急角色 |

| 三、软硬件服务维保方 |
| --- |
| 序号 | 设备 | 维保方 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 安全服务 |  |  |  |
| 2 | 小型机、存储阵列 |  |  |  |
| 3 | UPS不间断电源 |  |  |  |
| 4 | 防火墙、路由器、交换机各业务服务器硬件维修维护 |  |  |  |
| 5 | 各业务软件维护 |  |  |  |
| 6 | 通信网络故障 |  |  |  |

| 四、事件与先期处理 |
| --- |
| 预判可能事件 | 处置手段简述 |
| 电力系统故障 | 启动后被电力系统，根据UPS供电能力，保证关键设备用电。 |
| 硬件故障 | 联系设备维保单位，提供备件。 |
| 软件系统故障 | 联系软件系统开发单位，先进性数据备份，排除系统故障。 |
| 数据库系统故障 | 联系系统实施人员，先进行数据备份，排除系统故障。 |
| 网络故障 | 联系系统集成商，排除网络故障 |
| 线路故障 | 联系ISP服务提供商，检查线路。 |
| 网站被篡改 | 联系技术人员，采取技术措施阻断对被篡改页面的访问，保护日志和相关文件，汇报信息安全主管部门，向公安部门报案。 |
| 计算机病毒、木马 | 联系技术人员，利用专业工具清除病毒和木马，汇报信息安全主管部门。 |
| 网络攻击事件 | 联系技术人员，采取技术措施恢复系统，保护日志和相关文件，并加强系统防御措施，汇报信息安全主管部门，向公安部门报案。 |
| 信息泄露事件 | 联系安全服务部门，采取技术措施防止信息泄露，汇报信息安全主管部门，向公安部门报案。 |

| 五、信息系统情况 |
| --- |
| 信息系统名 | 承载业务 | 业务连续性要求 | 信息物理位置 | 等级保护定义 |
| 学校网站 | 新闻发布 校园办公平台 | 高 | 10.40.222.2 | 一级 |
| 注： 根据实际情况，参考如下标准判定业务连续性要求 中断系统服务不造成社会影响，不影响业务工作正常开展，为低；如简单的内部信息门户网站。 中断系统服务会造成较低社会影响，业务可以通过其他方式继续展开，为中。 中断系统服务会造成较大社会影响，部门业务难以继续展开，为高。 |

上海市风华初级中学网络与信息安全事件专项应急预案

1总则

1.1编制目的

建立健全本校网络与信息安全事件应急工作机制，提高应对突发网络与信息安全事件能力，维护基础信息网络、重要信息系统和重要工业控制系统的安全，保障城市安全运行。

1.2编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《国家网络与信息安全事件应急预案》、《国家通信保障应急预案》和《上海市实施<中华人民共和国突发事件应对法>办法》、《上海市突发公共事件总体应急预案》等，编制本预案。

1.3事件分类

网络与信息安全事件分为有害程序事件、网络攻击事件、信息破坏事件、工业控制系统攻击事件、设备设施故障和灾害性事件等。

（1）有害程序事件分为计算机病毒事件、蠕虫事件、特洛伊木马事件、僵尸网络事件、混合程序攻击事件、网页内嵌恶意代码事件和其他有害程序事件。

（2）网络攻击事件分为拒绝服务攻击事件、后门攻击事件、漏洞攻击事件、网络扫描窃听事件、网络钓鱼事件、干扰事件和其他网络攻击事件。

（3）信息破坏事件分为信息篡改事件、信息假冒事件、信息泄露事件、信息窃取事件、信息丢失事件和其他信息破坏事件。

（4）工业控制系统攻击事件是指对控制生产设备运行的网络、系统、数据进行攻击导致的工业控制系统运行故障。

（5）设备设施故障分为软硬件自身故障、外围保障设施故障、人为破坏事故和其他设备设施故障。

（6）灾害性事件是指由自然灾害等其他突发事件导致的网络和信息系统故障。

1.4事件分级

网络与信息安全事件分为四级：Ⅰ级（特大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）。

（1）符合下列情况之一的，为特别重大网络与信息安全事件（Ⅰ级）：

①信息系统中断运行2小时以上、影响公共用户数100万人以上。

②信息系统中的数据丢失或被窃取、篡改、假冒，对本市国家安全和社会稳定构成特别严重威胁，或导致10亿元以上的经济损失。

③其他对本市国家安全、社会秩序、经济建设和公众利益构成特别严重威胁、造成特别严重影响的网络与信息安全事件。

（2）符合下列情形之一且未达到特大网络与信息安全事件（Ⅰ级）的，为重大网络与信息安全事件（Ⅱ级）：

①信息系统中断运行30分钟以上、影响公共用户数10万人以上。

②信息系统中的数据丢失或被窃取、篡改、假冒，对本市国家安全和社会稳定构成严重威胁，或导致1亿元以上的经济损失。

③其他对本市国家安全、社会秩序、经济建设和公众利益构成严重威胁、造成严重影响的网络与信息安全事件。

（3）符合下列情形之一且未达到重大网络与信息安全事件（Ⅱ级）的，为较大网络与信息安全事件（Ⅲ级）：

①信息系统中断运行造成较严重影响的。

②信息系统中的数据丢失或被窃取、篡改、假冒，对本市国家安全和社会稳定构成较严重威胁，或导致1000万元以上的经济损失。

③其他对本校国家安全、社会秩序、经济建设和公众利益构成较严重威胁、造成较严重影响的网络与信息安全事件。

（4）除上述情形外，对本校国家安全、社会秩序、经济建设和公众利益构成一定威胁、造成一定影响的网络与信息安全事件，为一般网络与信息安全事件（Ⅳ级）。

1.5适用范围

本预案适用于本校两校区发生的网络与信息安全事件，以及发生在其他地区且有可能影响上海城市安全运行的网络与信息安全事件的预防和处置工作。其中，有关基础电信网络的通信保障和通信恢复等应急处置工作，适用《上海市通信保障应急预案》。

1.6工作原则

坚持统一指挥、密切协同、快速反应、科学处置；实行预防与处置相结合和“谁主管谁负责，谁运营谁负责，谁使用谁负责”等。

2总体评估

随着加快智慧城市建设和城市信息化发展战略的持续推进，本市党政机关和涉及国计民生、城市日常运行等重点领域高度依赖网络与信息系统。但计算机病毒、黑客攻击等安全威胁突出，物联网、云计算等新应用带来新的安全风险，信息安全形势日趋严峻，对城市信息安全保障体系提出了更高要求。

3组织体系

3.1领导机构

成立学校的组织机构，组长由书记担任，成员由学校的相关责任人、业务骨干组成，设立学校网络安全应急技术小组和信息安全监看小组，从而优质、高效地确保学校的网络畅通、信息安全。

3.2应急联动机构

校应急联动中心设在学校信息中心，作为本校突发事件应急联动先期处置的职能机构和指挥平台，履行应急联动处置较大和一般突发事件、组织联动单位对特大或重大突发事件进行先期处置等职责。各部门在其职责范围内，负责突发事件应急联动先期处置工作。

3.3市应急处置指挥部

重大、特大网络与信息安全事件发生后，视情将校信息中心应急处置转为校长室应急处置指挥部，统一指挥本校网络与信息安全事件处置工作。同时，根据情况需要，设置联络和处置等专业小组，在校应急处置指挥部的统一指挥下开展工作。

3.4职能部门

设在校信息中心办公室承担校网安协调小组日常事务，综合协调本校网络与信息安全事件应急处置工作。

4预防预警

4.1预防

学校信息中心等相关部门要做好网络与信息安全事件的风险评估和隐患排查工作，及时采取有效措施，避免和减少网络与信息安全事件的发生及其危害。

4.2预警分级

按照网络与信息安全事件的紧急程度、可能造成的危害和发展态势，本市网络与信息安全事件预警级别分为四级：Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较重）和Ⅳ级（一般），依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。

（1）Ⅰ级预警（红色）：指发现新的网络与信息安全威胁，可能影响本校所有网络和重要信息系统，并有扩散到全市的可能性。

（2）Ⅱ级预警（橙色）：指发现新的网络与信息安全威胁，可能影响本校基础运营网络或2个以上重要信息系统的全部业务，并有继续扩散的可能性。

（3）Ⅲ级预警（黄色）：指发现新的网络与信息安全威胁，可能影响本校1-2个基础运营网络或1-2个重要信息系统的全部业务，无扩散性。

（4）Ⅳ级预警（蓝色）：指发现新的网络与信息安全威胁，可能部分影响本校1个基础运营网络或影响1-2个重要信息系统的部分业务，无扩散性。

4.3预警信息发布

校信息中心根据危害性和紧急程度，适时在一定范围内，发布网络与信息安全事件预警信息。预警级别可视网络与信息安全事件的发展态势和处置进展情况作出调整。其中，Ⅰ级、Ⅱ级预警信息发布同时报区教育局总值班室、区政府总值班室。

4.4预警响应

进入预警期后，学校立即采取预防措施，检查可能受到影响的信息系统，做好相关安全漏洞的修复工作。及时掌握学校网络与信息系统安全状况，并将最新情况及时报区网安办。区网络与信息安全应急管理事务中心根据事件性质，通知相关应急处置支持队伍处于应急待命状态，并保障所需的应急设备和网络资源处于随时可以调用状态。同时每小时向区网安办报告最新情况。

5应急响应

5.1信息报告

5.1.1发生网络与信息安全事件的单位必须在半小时内口头、1小时内书面报告区网安办值班室、区应急联动中心和事发地区政府。较大以上网络与信息安全事件或特殊情况，必须立即报告。

5.1.2发生重大网络与信息安全事件，校信息中心必须在接报后在1小时内口头、2小时内书面同时报告区教育局总值班室、区政府总值班室；特大网络与信息安全事件或特殊情况必须立即报告。

5.2响应等级

5.2.1本校处置网络与信息安全事件应急响应等级分为四级：Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级，分别对应特大、重大、较大、一般网络与信息安全事件。事件的响应等级由区网安办组织实施。

5.2.2发生Ⅳ级（一般）或Ⅲ级（较大）网络与信息安全事件，由市网安办和市应急联动中心决定响应等级并组织实施；发生Ⅱ级（重大）或Ⅰ级（特大）网络与信息安全事件，由区网安办和区应急联动中心提出处置建议，报区网安协调小组（或市应急处置指挥部）批准后组织实施。

5.3应急处置

5.3.1校信息中心应在接报后，立即评估事件影响和可能波及的范围，研判事件发展态势，根据需要，组织各专业机构在职责范围内参与网络与信息安全事件的先期处置，并向区网安办报告现场动态信息。

5.3.2一般、较大网络与信息安全事件发生后，事发单位应在第一时间实施即时处置，控制事态发展。校网安办会同校应急联动中心组织协调相关部门调度所需应急资源，协助事发单位开展应急处置。一旦事态仍不能得到有效控制，由校网安办报请校长室决定调整应急响应等级和范围，启动相应应急措施。必要时，由校长室统一指挥网络与信息安全事件的处置工作。

5.3.3重大、特大网络与信息安全事件发生后，由校网安办会同校信息中心组织事发地区县政府和相关专业机构及单位联动实施先期处置。一旦事态仍不能得到有效控制，视情校应急处置指挥部，统一指挥、协调相关部门实施应急处置。

5.4技术实施

5.4.1处置小组制订具体处置建议方案后，组织相关专业机构、事发单位和有关部门进行检验，检验结果上报市应急处置指挥部。

5.4.2检验结果经评估后形成处置正式方案，经批准后由联络小组及有关部门按照方案要求，协调、落实所需的应急资源。

5.4.3处置小组根据区应急指挥部下达的指令，实施应急处置。处置手段主要为：

（1）封锁。对扩散性较强的网络与信息安全事件，立即切断其与网络的连接，保障整个系统的可用性，防止网络与信息安全事件扩散。

（2）缓解。采取有效措施，缓解网络与信息安全事件造成的影响，保障系统的正常运行，尽量降低网络与信息安全事件带来的损失。

（3）消除和恢复。根据事件处置效果，采取相应措施，消除事件影响；及时对系统进行检查，排除系统隐患，以免再次发生同类型事件，并恢复受侵害系统运行。

5.5信息发布

5.5.1一般或较大网络与信息安全事件信息发布工作，由校网安办负责。

5.5.2重大或特大网络与信息安全事件信息发布工作，由校长室负责。

6后期处置

网络与信息安全事件处置后，校网安办负责会同事发相关部门对网络与信息安全事件的起因、性质、影响、损失、责任和经验教训等进行调查和评估。

7应急保障

学校信息中心和相关部门要按照职责分工和相关要求，切实做好应对网络与信息安全事件的物资、通信和经费等保障工作，保证应急处置和救援工作的顺利进行。

7.1物资保障

学校要根据实际需要，做好网络与信息系统设备储备工作，并将储备物资清单报市网安办备案。

7.2通信保障

学校要建立有线和无线相结合、基础电信网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保应急处置时通信畅通。

7.3经费保障

依照区政府有关处置应急情况的财政保障规定执行。

8预案管理

8.1预案解释

本预案由校网安办负责解释。

8.2预案修订

校网安办根据实际情况变化，适时评估修订本预案。

8.3预案实施

本预案由校网安办组织实施。

学校根据本预案，制定具体的工作方案并报区网安办备案。

本预案自印发之日起实施。

（2017年12月修订）

# Text boxes

发现故障

小电教员对故障进行初步判断，并对可解决的故障自行解决。

可否自行解决

是

处理完毕

否

小电教员前往信息中心进行故障报修并做好登记。

故障处理

是否解决

是

完成记录，处理完毕

否

联系相关公司（西沃电视、布线、转播、电脑保修等）进行维修处理，并及时跟进尽快解决。

发现故障

可否自行解决

是

处理完毕

否

联系网管员处理，并及时记录。

是否解决

是

完成记录，处理完毕

否

联系相关公司进行维修处理，并及时跟进尽快解决。

发现故障

小电教员对故障进行初步判断，并对可解决的故障自行解决。

可否自行解决

是

处理完毕

否

小电教员前往信息中心进行故障报修并做好登记。

故障处理

是否解决

是

完成记录，处理完毕

否

联系相关公司（西沃电视、布线、转播、电脑保修等）进行维修处理，并及时跟进尽快解决。